
[bookmark: _GoBack]试验检测中心弱电系统采购公告
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，地质勘察公司拟采购弱电系统设备1整套，用于试验检测中心新场地使用，为确保采购过程公开、公平、公正，现面向社会公开征招弱电系统设备厂家进行询比价谈判。

  
采购单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司 
发布日期： 2025年3月26日  


一、采购内容及技术要求  
1. 系统名称：弱电系统（子系统包含综合布线、网络、安防、会议）  
2. 主要设备数量：管理机柜1台、 网络信息插座19套、企业网关1台、核心交换机1台、POE交换机2台、AP15台、显示屏2台、存储管理一体机1台、10T硬盘4块、600万日夜全彩枪式摄像机10台，400万半球摄像机30台、防爆摄像机1台、人脸一体机8台、考勤机1台、交互会议一体机1台、综合布线及配套产品1批。
3.预算：≤20万元（含税、运输、安装调试等全费用）  
4.主要设备技术参数要求：  
  4.1综合布线产品需采用国标产品，符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等
  4.2 网络产品需具备国家进网许可证，国内一线知名品牌，且保证兼容性、品牌需统一，支持APP统一管理。
  4.3 安防产品需具备公安部检验证明，国内一线知名品牌，且保证兼容性、品牌需统一，支持APP统一管理。
  4.4会议产品需具备灵活性，多样性，除投屏、电子白板、批注等基本功能外，还需具备内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素4800W，拍摄角度≥135度，支持拍照、AI人脸识别签到等功能，具备CMA或CNAS认证检测报告。

5.交付时间：合同签订后30日内完成供货、安装及调试。  
6.质保期：≥2年，免费提供定期维护及远程技术支持。  


二、供应商资质要求 
1.基本条件：  
   - 中华人民共和国境内注册的独立法人，具备生产或销售资质，不接受联合体报价。  
   - 提供近三年同类设备销售合同≥2份（单份金额≥20万元）。  
2.信誉要求：  
   - 无“信用中国”“中国执行信息公开网”等平台的失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。  
3.税务要求：  
   - 开具增值税专用发票。  


三、采购流程 
1.报名方式：  
   - 时间：2025年3月25日-4月1日  
   - 方式：通过电子邮件发送营业执照及资质证明扫描件。
      接收邮箱：267280400@qq.com        联系人：芦鑫刚  15500046588  
2.响应文件递交：  
   - 截止时间：2025年4月1日14:00前  
   - 内容：采用询价方式：报价单（含分项明细）、业绩证明、售后服务承诺书等，加盖公章提供扫描件。
 接收邮箱:267280400@qq.com
   联系人: 芦鑫刚  15500046588 
3.评审标准：
 由采购小组根据根据经销方报价、产品性能、售后服务等方面综合分析，待公司大宗商品采购会讨论后决定最终供应商。  
   
  
4.合同签订：公示结束后5个工作日内签订，明确违约责任及验收标准。  


四、付款方式  
付款：合同签订后、设备安装调试合格后支付100%。  
  


五、售后服务条款  
1. 提供操作培训≥2次，确保使用人员熟练掌握设备操作。  
2. 质保期内免费更换非人为损坏的零部件，响应时间≤24小时。  




采购联系人：芦鑫刚  
联系电话：15500046588



