河北抚宁抽水蓄能电站第三方金属试验室建立及检测服务仪器及试验耗材采购询价文件

中水东北勘测设计研究有限责任公司对“河北抚宁抽水蓄能电站第三方金属试验室建立及检测服务仪器及试验耗材采购”项目进行询价。为方便各方的报价，现将有关事项说明如下：

一、项目名称

河北抚宁抽水蓄能电站第三方金属试验室建立及检测服务仪器及试验耗材采购。

二、主要工作内容

具体采购清单如表1所示。

- 表1   采购清单（报价格式）

项目名称：河北抚宁抽水蓄能电站第三方金属试验室建立及检测服务仪器及试验耗材采购

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字超声波探伤仪 | 1 | 台 | PXUT-330N |  |  |  | 两台设备连接线6条（备用） |
| 2 | 数字超声波探伤仪 | 1 | 台 | PXUT-330N |  |  |  |  |
| 3 | 磁粉探伤仪 | 1 | 台 | YSMT601A |  |  |  |  |
| 4 | 磁粉探伤仪 | 1 | 台 | YSMT601A |  |  |  |  |
| 5 | TOFD超声波检测仪 | 1 | 套 | PXUT-930（最新款） |  |  |  | 全套双通道+单通道连接线（楔块50°60°70°;探头2.5MHzΦ6,5MHzΦ6,2.5MHzΦ3） |
| 6 | 涂层测厚仪 | 2 | 台 | YST902S |  |  |  |  |
| 7 | 漆膜划格器 | 5 | 台 | QFH-A |  |  |  | 单用 |
| 8 | 焊接检验尺 | 2 | 把 | HJC40 |  |  |  |  |
| 9 | 钢直尺 | 5 | 把 | 15cm |  |  |  | 15cm三条、20cm一条、30cm一条 |
| 10 | 钢卷尺 | 3 | 把 | 20m |  |  |  | 各1把3m/5m/10m |
| 11 | 超声波测厚仪 | 2 | 台 | YST301S |  |  |  |  |
| 12 | 标准试块（用于探头校准） | 1 | 块 | CSK-IA |  |  |  |  |
| 13 | RB-2试块（制定DAC曲线） | 1 | 块 | RB-2 |  |  |  |  |
| 14 | 板板平底孔试块3-∅5 | 1 | 块 | 板材1# |  |  |  |  |
| 15 | 板板平底孔试块3-∅5 | 1 | 块 | 板材2# |  |  |  |  |
| 16 | 试块（304） | 1 | 块 | DL-1-3 |  |  |  |  |
| 17 | 奥氏体钢对接焊接接头对比试块 | 1 | 块 | SSRB-II-2 |  |  |  |  |
| 18 | 磁粉灵敏度试块 | 1 | 块 | A1-30/100试片 |  |  |  |  |
| 19 | 渗透对块比试 | 1 | 块 | 镀铬试块（B型试块） |  |  |  |  |
| 20 | 标准试块（用于探头校准） | 1 | 块 | DB-PZ20-2 |  |  |  |  |
| 21 | TOFD扫查面肓区高度测定试块 | 1 | 块 | 按47013.10-2015要求尺寸 |  |  |  |  |
| 22 | TOFD声束扩散角测定试块 | 1 | 块 | 按47013.10-2015要求尺寸 |  |  |  |  |
| 23 | 模拟缺陷（裂纹、未焊透、未熔合、气孔、夹渣） | 1 | 块 | 板厚（22mm） |  |  |  |  |
| 24 | 模拟缺陷（裂纹、未焊透、未熔合、气孔、夹渣） | 1 | 块 | 板厚（30mm） |  |  |  |  |
| 25 | 模拟缺陷（裂纹、未焊透、未熔合、气孔、夹渣） | 1 | 块 | 板厚（60mm） |  |  |  |  |
| 26 | TOFD-C试块 | 1 | 块 | TOFD-C |  |  |  |  |
| 27 | 便携式里氏硬度计 | 1 | 个 | YST103 |  |  |  |  |
| 28 | 内径千分尺 | 1 | 个 | 6m |  |  |  |  |
| 29 | 线切割机床 | 1 | 台 | DK7745 |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价为含税价，含运输费、安装费、调试费、培训费等，开具增值税专用发票，税率**%。

- 2.报价方需提供售后服务承诺书，格式自拟，承诺书加盖报价单位公章。

- 3.报价单后附营业执照（盖报价单位公章）。

报价单位：×××××××××

×××年××月 ××日

- 工作地点

河北省秦皇岛市抚宁区大新寨镇寨里庄。

- 四、资质要求

报价人应有相应营业资质，经营范围包括仪器设备供应等。

五、时间要求

具体时间由双方协商确定。

六、质量、技术及安全要求

（1）仪器设备及试验耗材供应商应有相应营业资质；

（2）所供仪器的质量符合国家有关标准和制造厂的技术标准；

（3）我方验收合格后，方可进行费用结算；

（4）我方提出的其他合理要求。

七、报价

报价人根据项目内容进行报价，报价单格式见表1。

八、交付与验收

我方收到仪器后，对仪器进行测试，验收合格后方可进行费用支付。

- 付款方式

开具等额的增值税专用发票后，15个工作日内支付全部合同价款。

- 报价须知

（1）报价人应在认真阅读并在完全理解了询价单相关内容后报价。

（2）报价为含税价格，开具增值税专用发票。报价人在报价时，应考虑到所有可能的风险。

（3）请各方根据采购询价文件要求进行报价，先将报价单盖章后（格式见表1）的扫描件发到邮箱（153319072@qq.com），原件邮寄到我单位，邮寄地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号，朱海波，15948715630。

中水东北勘测设计研究有限责任公司