福建省仙游木兰抽水蓄能电站第三方土建、物探试验检测及第三方测量服务试验仪器及试验耗材采购询价文件

中水东北勘测设计研究有限责任公司对“福建省仙游木兰抽水蓄能电站第三方土建、物探试验检测及第三方测量服务试验仪器及试验耗材采购”项目进行询价。为方便各方的报价，现将有关事项说明如下：

一、项目名称

福建省仙游木兰抽水蓄能电站第三方土建、物探试验检测及第三方测量服务试验仪器及试验耗材采购。

二、主要工作内容

具体采购清单如表1所示。

- 表1   采购清单（报价格式）

项目名称：福建省仙游木兰抽水蓄能电站第三方土建、物探试验检测及第三方测量服务试验仪器及试验耗材采购

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电液伺服压力试验机 | DYE-2000S（电动丝杆） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 电液伺服万能试验机 | WAW-100B | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电液伺服万能试验机 | WAW-1000B | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 钢筋弯曲试验机 | DW-40A | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 水银精密温 度计 | 0-50/0.1℃ | 3 | 支 |  |  |  |
| 6 | 电动钢筋标距仪（打点机） | BJ5-10 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0型 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 快速冻融试验机一体机 | TDRF-1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 动弹模量测定仪 | DT-W18 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 2 | 支 |  |  |  |
| 11 | 电子天平(LT-K系列） | LT30K(30kg/1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 震击式标准振筛机（普通款） | ZBSX-92A | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 电子台秤 | LT150KH(150kg/1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 水利部标准方孔砂石筛 | φ300mm(0.080-10mm） | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 水利部标准方孔石子筛 | φ300mm（5-150mm) | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 新标准圆孔土壤筛 | φ300mm(0.075-60mm） | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 超逊径筛 | φ30cm（4-175mm) | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 电子天平(LT-K系列） | LT30K(30kg/1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 电子天平（LT-T系列） | LT5002T(5000g/0.01g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 静水力学天平 | 5000g/0.1g | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 灌砂桶（含基板） | φ150 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 李氏比重瓶 | 250ml | 4 | 个 |  |  |  |
| 24 | 石子压碎仪 | φ152mm*126(国标） | 1 | 个 |  |  |  |
| 25 | 针片状规准仪（水利标准） | 6孔 | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 玻璃容量瓶（白） | 500ml | 1 | 个 |  |  |  |
| 28 | 玻璃量筒（整套） | 10-1000ml | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 水泥标准负压筛 | 0.045mm | 2 | 只 |  |  |  |
| 30 | 水泥标准负压筛 | 0.080mm | 2 | 只 |  |  |  |
| 31 | 分析天平（万分之一） | LT2204D（220g/0.1mg） | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 电子天平（LT-T系列） | LT5002T(5000g/0.01g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 静水电子天平（定制款） | LT10001A(10kg/0.1g)带下钩 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 砼混凝土贯入阻力仪(数显款） | HG-1000 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60（5mm厚） | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 养护室自动控温控湿设备（标准养护室） | FHBS-100 | 1 | 套 |  |  |  |
| 37 | 混凝土振动台 | HZJ-A(1m*1m) | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 全自动一体回弹仪 | GTJ-HT225 | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 数字式碳化深度测量仪 | LR-TH10 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 砂浆稠度仪 | SZ-145/ | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 混凝土含气量测定仪（直读） | CA-3(普通) | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 电子数显游标卡尺（金属壳） | 0-300mm（0.01mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 塌落度桶（4件套）1mm厚 | 100*200*300 | 1 | 套 |  |  |  |
| 44 | 百分表（普通） | 0-10mm（0.01mm) | 2 | 块 |  |  |  |
| 45 | 电子台秤 | LT150KH(150kg/1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 46 | 静水力学天平 | 5000g/0.1g | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 电子天平(LT-K系列） | LT30K(30kg/1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 干湿温度计 | THL-2 | 20 | 个 |  |  |  |
| 49 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 1 | 台 |  |  |  |
| 50 | 容积升（表观密度测定仪） | 1-50L | 1 | 套 |  |  |  |
| 51 | 钢直尺（钢板尺） | 50cm/1mm | 1 | 把 |  |  |  |
| 52 | 钢直尺（钢板尺） | 100cm/1mm | 1 | 把 |  |  |  |
| 53 | 土工抬筛（木筛）7只 | 长700mm*宽500mm（孔径 5~100mm） | 1 | 套 |  |  |  |
| 54 | 土壤比重瓶 | 100ml | 1 | 个 |  |  |  |
| 55 | 虹吸桶（无量筒） | KL-260型(φ18cm,高 45cm） | 1 | 个 |  |  |  |
| 56 | 集料坚固性测定仪 | JGX-3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 57 | 塑料试模（黑）ABS | 150*150*150 | 96 | 只 |  |  |  |
| 58 | 塑料抗渗试模（黑）ABS | 175*185*150 | 24 | 只 |  |  |  |
| 59 | 塑料试模（黑）ABS | 100*100*100三联 | 12 | 只 |  |  |  |
| 60 | 塑料大阪喷射试模（黑）ABS | 450*350*120 | 20 | 只 |  |  |  |
| 61 | 塑料抗折试模（黑）ABS | 150*150*550 | 9 | 只 |  |  |  |
| 62 | 塑料抗冻试模（黑)ABS | 100*100*400 | 9 | 只 |  |  |  |
| 63 | 塑料砂浆试模（黑）ABS | 70.7*70.7*70.7三联 | 30 | 只 |  |  |  |
| 64 | 脱模气泵（空压机） | 1.5匹（220B-50HZ) | 1 | 台 |  |  |  |
| 65 | 砼回弹仪钢砧（国标） | GZ-II（16kg） | 1 | 个 |  |  |  |
| 66 | 自动岩石锯石机 | DQ-4 | 1 | 台 |  |  |  |
| 67 | 双端面磨平机 | SCM-200 | 1 | 台 |  |  |  |
| 68 | 电动钻孔取 芯机（普通款） | HZ-15 | 1 | 台 |  |  |  |
| 69 | 献县钻头（正扣） | φ100*300（兰色） | 5 | 根 |  |  |  |
| 70 | 献县钻头（正扣） | φ150*450（红色） | 5 | 根 |  |  |  |
| 71 | 混凝土芯样切片机（切割机） | HQP-150 | 1 | 台 |  |  |  |
| 72 | 密度计 | 1-1.2 | 1 | 根 |  |  |  |
| 73 | 不锈钢养护室架子（普通） | 1.5*0.56*1.5（52斤） | 14 | 套 |  |  |  |
| 74 | 无水硫酸钠 | 500g | 20 | 瓶 |  |  |  |
| 75 | 养护室留样架（优)样品架 | 1.5*0.5*2 | 10 | 套 |  |  |  |
| 76 | 水泥细度和比表面积粉（蓝瓶） | 0.045mm（约25g) | 4 | 瓶 |  |  |  |
| 77 | 灌砂法专用砂 | 25kg(粒径0.3-0.6mm) | 2 | 袋 |  |  |  |
| 78 | 电子台秤 | LT100K（100Kg/10g） | 1 | 台 |  |  |  |
| 79 | 电子天平(LT-K系列） | LT30001A(30kg/0.1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 80 | 重型动力触探仪（公路标准） | 63.5kg±0.5kg | 1 | 套 |  |  |  |
| 81 | 轻型触探仪（国标） | 10kg±10g | 1 | 套 |  |  |  |
| 82 | 钢卷尺 | 50m | 1 | 把 |  |  |  |
| 83 | 针片状规准仪（公路） | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 84 | 玻璃容量瓶（白） | 1000ml | 2 | 个 |  |  |  |
| 85 | 低应变基桩检测仪 | YL-PIT | 1 | 台 |  |  |  |
| 86 | 微型拉拔仪 | 1T | 1 | 台 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价为含税价，含运输费、安装费、调试费、培训费等，开具增值税专用发票，税率**%。

- 2.报价方需提供售后服务承诺书，格式自拟，承诺书加盖报价单位公章。

- 3.报价单后附营业执照（盖报价单位公章）。

报价单位（盖单位公章）：×××××××××

×××年××月 ××日

- 工作地点

福建省莆田市仙游县社硎乡。

- 四、资质要求

报价人应有相应营业资质，经营范围包括仪器设备供应等。

五、时间要求

具体时间由双方协商确定。

六、质量、技术及安全要求

（1）仪器设备及试验耗材供应商应有相应营业资质；

（2）所供仪器的质量符合国家有关标准和制造厂的技术标准；

（3）我方验收合格后，方可进行费用结算；

（4）我方提出的其他合理要求。

七、报价

报价人根据项目内容进行报价，报价单格式见表1。

八、交付与验收

我方收到仪器后，对仪器进行测试，验收合格后方可进行费用支付。

- 付款方式

开具等额的增值税专用发票后，15个工作日内支付全部合同价款。

- 报价须知

（1）报价人应在认真阅读并在完全理解了询价单相关内容后报价。

（2）报价为含税价格，开具增值税专用发票。报价人在报价时，应考虑到所有可能的风险。

（3）请各方根据询价单要求进行报价，原件邮寄到我单位，邮寄地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号，朱海波，15948715630。

中水东北勘测设计研究有限责任公司