仪器设备采购询价单
中水东北勘测设计研究有限责任公司对“岩土所各项目部仪器设备采购”项目进行询价。为方便各方的报价，现将有关事项说明如下：
一、项目名称
岩土所各项目部仪器设备采购。
二、主要工作内容
具体采购清单如表1所示。
表1   采购清单（报价格式）
项目名称：岩土所各项目部仪器设备采购
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	超声波加湿器（电源盒）
	48V
	2.00 
	
	
	

	2
	超声波加湿器（风扇）
	48v
	2.00 
	
	
	

	3
	水泥标准负压筛
	0.045mm
	1.00 
	
	
	

	4
	水泥标准负压筛
	0.080mm
	1.00 
	
	
	

	5
	钢筋标距仪配件
	行程开关
	3.00 
	
	
	

	6
	三角网篮（单个）
	φ70*70（0.315mm)
	1.00 
	
	
	

	7
	三角网篮（单个）
	φ70*70（0.16mm)
	1.00 
	
	
	

	8
	水泥细度和比表面积粉
（蓝瓶）
	0.045mm（约25g)
	2.00 
	
	
	

	9
	三角网篮（单个）
	φ100*150（2.5mm)
	3.00 
	
	
	

	10
	三角网篮（单个）
	φ70*70（0.63mm)
	1.00 
	
	
	

	11
	三角网篮（单个）
	φ70*70（1.25mm)
	1.00 
	
	
	

	12
	*分析天平（万分之
一）
	LT2204D
（220g/0.1mg）
	1.00 
	
	
	

	13
	超声波加湿器（雾化
板）
	
	1.00 
	
	
	

	14
	恒温恒湿标准养护箱
	YH-40B
	1.00 
	
	
	

	15
	有机玻璃
	设备盖
	3.00 
	
	
	

	16
	干湿温度计（科辉）
	G101
	3.00 
	
	
	

	17
	标准沥青筛（含漏斗）
	φ10cm（孔径1.18）
	1.00 
	
	
	

	18
	沥青混凝土斜坡流淌值
试验仪
	LHXP-5326
	1.00 
	
	
	

	19
	沥青混合料理论最大相
对密度仪
	LHMD-5
	1.00 
	
	
	

	20
	负压筛筛析仪配件（胶
圈）
	密封圈
	1.00 
	
	
	

	21
	水泥细度和比表面积粉
（蓝瓶）
	0.045mm（约25g)
	5.00 
	
	
	

	22
	沥青软化点试模（试
        模）
	
	3.00 
	
	
	

	23
	燃烧法沥青含量测定仪
        配件
	烟筒管
	1.00 
	
	
	

	24
	沥青针入度针（普通）
	
	2.00 
	
	
	

	25
	超声波加湿器（雾化
        板）
	
	2.00 
	
	
	

	26
	85型薄膜烘箱配件
	电机
	1.00 
	
	
	

	27
	燃烧法沥青含量测定仪
        配件
	烟筒管
	1.00 
	
	
	

	28
	大阪试模
	350*450*120
	10.00
	
	
	

	29
	单U型不锈钢加热管
	220V4KW(M16)
	2.00
	
	
	

	30
	温湿度表（保检）
	JWS-T1
	5.00
	
	
	

	31
	竹节水银温度计（烘箱）保检
	0-300℃（精度1℃）
	2.00
	
	
	

	32
	沥青混凝土渗透装置
	STZZ-004
	4.00
	
	
	

	33
	电热干燥箱配件
	仪表含传感器(70*70)
	1.00
	
	
	

	34
	不锈钢加热水箱配件（加热管）
	220V/3kw（U型）30cm
	3.00
	
	
	

	35
	养护室留样架（优)样品架
	1.5*0.5*2
	3.00
	
	
	

	36
	超声波加湿器
	
	1.00
	
	
	

	37
	超声波加湿器
	
	1.00
	
	
	

	38
	超声波加湿器（电源盒）
	48V
	2.00
	
	
	

	39
	微机电液伺服万能试验机配件（控制器）
	WAW-600B
	1.00
	
	
	

	40
	微机电液伺服万能试验机配件（传感器）
	WAW-600B
	1.00
	
	
	

	41
	通风柜（全钢）
	1.2米（1200*850*2350（
	2.00
	
	
	

	42
	塑料抗冻试模（黑)ABS
	100*100*400
	36.00
	
	
	

	43
	万能机夹具
	
	1.00
	
	
	

	44
	重型动力触探仪配件
	4根杆
	1.00
	
	
	

	45
	塑料试模（黑）ABS
	150*150*150
	72.00
	
	
	

	46
	塑料试模（黑）ABS
	100*100*400
	18.00
	
	
	

	47
	陶瓷研钵
	φ130mm
	1.00
	
	
	

	48
	针片状规准仪（水利标准）
	6孔
	1.00
	
	
	

	49
	玻璃烧杯（普通）
	1000ml
	3.00
	
	
	

	50
	塑料量杯
	1000ml
	5.00
	
	
	

	51
	干湿温度计（方盒）
	WS-A1(指针式）
	10.00
	
	
	

	52
	李氏比重瓶
	250ml
	5.00
	
	
	

	53
	玻璃干燥器
	φ240mm
	1.00
	
	
	

	54
	集料坚固性测定仪
	JGX-3
	1.00
	
	
	

	55
	钢筋冷弯冲头（单个)
	φ192
	1.00
	
	
	

	56
	土壤比重瓶
	25ml
	1.00
	
	
	

	57
	全自动恒温恒湿养护水箱（水泥水养护）
	30水盒（卧式）
	1.00
	
	
	

	58
	玻璃量筒（普通款）
	250ml（5ml）
	1.00
	
	
	

	59
	水利部标准方孔石子筛
	φ300mm（5-150mm)
	1.00
	
	
	

	60
	氯化锌
	550g
	3.00
	
	
	

	61
	变色硅胶（干燥剂）
	500g
	3.00
	
	
	

	62
	低温水浴
	HWY-30
	1.00
	
	
	

	63
	新标准圆孔土壤筛
	φ300mm(0.075-60mm）
	1.00
	
	
	

	64
	玻璃棒
	φ8mm（长40cm)
	5.00
	
	
	

	65
	玻璃漏斗（长泾）
	φ90mm
	5.00
	
	
	

	66
	土壤比重瓶
	50ml
	3.00
	
	
	

	67
	钢筋正反向弯曲装置（配件）
	数显角度表
	1.00
	
	
	

	68
	水利部标准方孔砂石筛
	φ300mm(0.080-10mm）
	1.00
	
	
	

	69
	钢筋冷弯冲头（全套）
	φ24-160（新标准）
	1.00
	
	
	

	70
	带盖称量瓶（扁形）
	30*60（容积约38ml)
	2.00
	
	
	

	71
	无水煤油（瓶）
	500ml
	2.00
	
	
	

	72
	无水硫酸钠
	500g
	3.00
	
	
	

	73
	人工砂饱和面干试摸（水利标准）
	38*89*113mm
	1.00
	
	
	

	74
	蒸发皿（陶瓷）
	250ml
	1.00
	
	
	

	75
	婆梅氏比重计
	0-70
	3.00
	
	
	

	76
	钢筋冷弯冲头（单个)
	φ168
	1.00
	
	
	

	77
	标准砂
	
	5.00
	
	
	

	78
	养护室配件
	内机风机（长113*高45*宽28cm）
	2.00
	
	
	

	79
	电子数显游标卡尺（金属壳）
	0-300mm（0.01mm)
	2.00
	
	
	

	80
	100T万能机夹具
	0-15/13-26/26-40
	3.00
	
	
	

	81
	*塑料砂浆试模（黑）ABS
	70.7*70.7*70.7三联
	30.00
	
	
	

	82
	中国（ISO）标准砂
	16小袋（21.6kg）粒径：0.08-2mm
	4.00
	
	
	

	83
	万用电炉（可调电炉）旋钮
	DK-II(2000W单联）
	2.00
	
	
	

	84
	混凝土含气量测定仪（直读）
	CA-3(普通)
	1.00
	
	
	

	85
	水泥留样桶（塑料）
	10L
	50.00
	
	
	

	86
	塑料试模（绿）
	150*150*150
	24.00
	
	
	

	87
	氟利昂制冷剂（空调制冷）
	R22（22.7kg)
	1.00
	
	
	

	88
	冻融维修
	
	1.00
	
	
	

	89
	万能试验机维修
	100T
	1.00
	
	
	

	90
	冻融试验机维修
	更换压缩机
	1.00
	
	
	

	91
	切割机维修
	
	1.00
	
	
	

	92
	水泥留样桶（塑料）
	10L
	50.00
	
	
	

	93
	塑料试模（黑）高冲料
	150*150*150
	48.00
	
	
	

	94
	超声波加湿器（风扇）
	48v
	4.00
	
	
	

	95
	超声波加湿器（雾化板）
	10孔
	4.00
	
	
	

	96
	新标准方孔砂石筛
	φ30cm（0.075-9.5）8支
	1.00
	
	
	

	97
	100T万能机夹具护板（定制）
	
	1.00
	
	
	

	98
	中级砂
	
	1.00
	
	
	

	99
	300T千斤顶维修翻新
	更换油封，整体翻新
	1.00
	
	
	

	100
	全自动冷热多用自吸泵
	125W
	1.00
	
	
	

	101
	油管定制
	1m(接口为白钢）
	4.00
	
	
	

	102
	电子天平(LT-K系列）
	LT30K(30kg/1g)
	1.00
	
	
	

	103
	基准水泥（袋）
	25kg±0.5kg
	2.00
	
	
	

	104
	塑料大口瓶（白色）
	300ml
	40.00
	
	
	

	105
	碱骨料试模测钉
	直径6*25mm
	50.00
	
	
	

	106
	无水硫酸钠
	500g
	40.00
	
	
	

	107
	中级砂（ISO）
	25kg（粒径0.5-1.0mm)
	1.00
	
	
	

	108
	中国（ISO）标准砂
	16小袋（21.6kg）粒径：0.08-2mm
	2.00
	
	
	

	109
	设备水暖件改造
	
	1.00
	
	
	

	110
	玛瑙研钵（含棒）
	内径100mm外径118mm深度30mm
	1.00
	
	
	

	111
	标准筛方孔筛（单支）
	0.016mm(φ200mm）800目
	1.00
	
	
	

	112
	玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置）
	铁架台
	1.00
	
	
	

	113
	玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置）
	双顶丝
	1.00
	
	
	

	114
	白色广口瓶
	5L
	1.00
	
	
	

	115
	白色广口瓶
	2.5L
	1.00
	
	
	

	116
	碱式醋酸铅
	500g
	1.00
	
	
	

	117
	酒精灯
	250ml
	1.00
	
	
	

	118
	电子天平（LT-C系列）
	LT1002C(1000g/0.01g)
	1.00
	
	
	

	119
	氯化亚锡（二价
	500g
	1.00
	
	
	

	120
	气体安全柜（带报警器）
	单瓶（黄色）1900*450*550
	1.00
	
	
	

	121
	胶砂胶砂瓶（量水器）
	170ml(0.5ml)
	1.00
	
	
	

	122
	调速多用振荡器
	HY-4
	1.00
	
	
	

	123
	磁力搅拌器
	78-1
	1.00
	
	
	

	124
	标准方孔筛（单支）
	0.9mm(φ300mm)
	1.00
	
	
	

	125
	硅胶软管
	直径6mm
	10.00
	
	
	

	126
	玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置）
	冷凝管夹
	1.00
	
	
	

	127
	试验室专用水龙头
	普教三联
	1.00
	
	
	

	128
	三氧化铬（粉末）
	500g
	1.00
	
	
	

	129
	硫酸锌（分析纯）
	500g
	1.00
	
	
	

	130
	氮气瓶（国标）
	40L
	1.00
	
	
	

	131
	玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置）
	烧瓶夹子（十字架）
	1.00
	
	
	

	132
	养护箱仪表（含传感器）
	低湿
	1.00
	
	
	

	133
	脱模气泵（空压机）
	30L（1450w)
	1.00
	
	
	

	134
	十字扳手
	
	1.00
	
	
	

	135
	搬运设备
	
	1.00
	
	
	

	136
	新标准方孔石子筛（水利标准）
	φ300mm（5-120mm)共6支+底盖
	1.00
	
	
	

	137
	新标准方孔砂石筛（水利标准）
	φ300mm(0.080-10mm）
	1.00
	
	
	

	138
	漆膜划格器（含3个刀片）
	1mm/2mm/3mm
	1.00
	
	
	

	139
	手持式激光测距仪（语音款）
	100米
	3.00
	
	
	

	140
	焊接检验尺
	HJC40(0-40MM,0,2mm）
	1.00
	
	
	

	141
	多功能击实仪维修
	
	1.00
	
	
	

	142
	多功能击实仪配件
	加工筒锁杆
	1.00
	
	
	

	143
	多功能击实仪维修（配件）
	控制器
	1.00
	
	
	

	144
	标准检验筛土工筛（φ300mm)
	0.075-80(16支）
	2.00
	
	
	

	145
	亚甲基蓝（试剂）
	25g
	9.00
	
	
	

	146
	塑料大阪喷射试模（黑）ABS
	450*350*120
	24.00
	
	
	

	147
	铜陵钻头（正口）
	50*450（银色）优
	3.00
	
	
	

	148
	塑料弹性模量试模（黑）ABS
	150*150*300（圆形）
	10.00
	
	
	

	149
	混凝土收缩膨胀仪
	HSP-540（含数显百分表）
	1.00
	
	
	

	150
	砂浆收缩膨胀仪（含数显千分表）
	SP-176
	1.00
	
	
	

	151
	石子压碎值测定仪（全钢）
	φ152mm*126mm(国标）
	1.00
	
	
	

	152
	混凝土贯入阻力仪（试针）
	100mm(长款）（3个/套）
	1.00
	
	
	

	153
	电热鼓风干燥箱
	101-2（55型）
	1.00
	
	
	

	154
	哑铃裁刀（2型）
	4*75mm
	1.00
	
	
	

	155
	哑铃裁刀（1型）
	6*115mm
	1.00
	
	
	

	156
	玻璃板（玻璃片）
	100*100mm(4-6mm厚）
	10.00
	
	
	

	157
	维卡仪圆模（元台试模）
	65*75*40
	5.00
	
	
	

	158
	大张滤纸（定性）
	60cm*60cm
	100.00
	
	
	

	159
	玻璃板（玻璃片）
	80mm*80mm*5mm
	30.00
	
	
	

	160
	碱骨料养护水盒（新标准）
	含黑色塑料支架
	6.00
	
	
	

	161
	碱骨料测钉（混凝土测钉）小号
	6*25（铜钉）
	50.00
	
	
	

	162
	土工布厚度仪（屏显全自动）
	YT060G
	1.00
	
	
	

	163
	电动冲片机
	DCP-50
	1.00
	
	
	

	164
	超声波对比试块（标准试块）
	CS-2-7
	1.00
	
	
	

	165
	双头磨片机
	MP-II
	1.00
	
	
	

	166
	超声波对比试块（标准试块）
	CBII-3
	1.00
	
	
	

	167
	X射线探伤增感屏
	80*360*0.3mm
	10.00
	
	
	

	168
	TOFD超声试块（对比试块）
	TOFD-C
	1.00
	
	
	

	169
	X射线胶片
	305m*80mm
	1.00
	
	
	

	170
	超声波对比试块（标准试块）
	CBII-2
	1.00
	
	
	

	171
	超声波对比试块（标准试块）
	CS-3-1
	1.00
	
	
	

	172
	超声波对比试块（标准试块）
	CBII-1
	1.00
	
	
	

	173
	阶梯平底试块（超声波探伤试块）
	CBI
	1.00
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：1.报价为含税价，含运输费、安装费、调试费、培训费等，开具增值税专用发票，税率**%。
2.报价方需提供售后服务承诺书，格式自拟，承诺书加盖报价单位公章。
3.报价单后附营业执照（盖报价单位公章）。


报价单位：×××××××××

×××年××月 ××日

3、 工作地点
山东潍坊、内蒙古芝瑞、陕西镇安、浙江庆元等抽水蓄能电站。
四、资质要求
报价人应有相应营业资质，经营范围包括仪器设备供应等。
五、时间要求
具体时间由双方协商确定。
六、质量、技术及安全要求
（1）仪器设备及试验耗材供应商应有相应营业资质；
（2）所供仪器的质量符合国家有关标准和制造厂的技术标准；
（3）我方验收合格后，方可进行费用结算；
（4）我方提出的其他合理要求。
七、报价
报价人根据项目内容进行报价，报价单格式见表1。
八、交付与验收
我方收到仪器后，对仪器进行测试，验收合格后方可进行费用支付。
9、 付款方式
开具等额的增值税专用发票后，15个工作日内支付全部合同价款。
10、 报价须知
（1）报价人应在认真阅读并在完全理解了询价单相关内容后报价。
（2）报价为含税价格，开具增值税专用发票。报价人在报价时，应考虑到所有可能的风险。
（3）请各方根据采购询价文件要求进行报价，先将报价单盖章后（格式见表1）的扫描件发到邮箱（664248342@qq.com），原件邮寄到我单位，邮寄地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号，许德鑫，13844031321。
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