仪器设备采购询价单

中水东北勘测设计研究有限责任公司对“岩土所各项目部仪器设备采购”项目进行询价。为方便各方的报价，现将有关事项说明如下：

一、项目名称

岩土所各项目部仪器设备采购。

二、主要工作内容

具体采购清单如表1所示。

- 表1   采购清单（报价格式）

项目名称：岩土所各项目部仪器设备采购

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波加湿器（电源盒） | 48V | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 超声波加湿器（风扇） | 48v | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 水泥标准负压筛 | 0.045mm | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 水泥标准负压筛 | 0.080mm | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 钢筋标距仪配件 | 行程开关 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 三角网篮（单个） | φ70*70（0.315mm) | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 三角网篮（单个） | φ70*70（0.16mm) | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 水泥细度和比表面积粉 （蓝瓶） | 0.045mm（约25g) | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 三角网篮（单个） | φ100*150（2.5mm) | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 三角网篮（单个） | φ70*70（0.63mm) | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 三角网篮（单个） | φ70*70（1.25mm) | 1.00 |  |  |  |
| 12 | *分析天平（万分之 一） | LT2204D （220g/0.1mg） | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 超声波加湿器（雾化 板） |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 恒温恒湿标准养护箱 | YH-40B | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 有机玻璃 | 设备盖 | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 干湿温度计（科辉） | G101 | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 标准沥青筛（含漏斗） | φ10cm（孔径1.18） | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 沥青混凝土斜坡流淌值 试验仪 | LHXP-5326 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 沥青混合料理论最大相 对密度仪 | LHMD-5 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 负压筛筛析仪配件（胶 圈） | 密封圈 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 水泥细度和比表面积粉 （蓝瓶） | 0.045mm（约25g) | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 沥青软化点试模（试 模） |  | 3.00 |  |  |  |
| 23 | 燃烧法沥青含量测定仪 配件 | 烟筒管 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 沥青针入度针（普通） |  | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 超声波加湿器（雾化 板） |  | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 85型薄膜烘箱配件 | 电机 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 燃烧法沥青含量测定仪 配件 | 烟筒管 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 大阪试模 | 350*450*120 | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 单U型不锈钢加热管 | 220V4KW(M16) | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 温湿度表（保检） | JWS-T1 | 5.00 |  |  |  |
| 31 | 竹节水银温度计（烘箱）保检 | 0-300℃（精度1℃） | 2.00 |  |  |  |
| 32 | 沥青混凝土渗透装置 | STZZ-004 | 4.00 |  |  |  |
| 33 | 电热干燥箱配件 | 仪表含传感器(70*70) | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢加热水箱配件（加热管） | 220V/3kw（U型）30cm | 3.00 |  |  |  |
| 35 | 养护室留样架（优)样品架 | 1.5*0.5*2 | 3.00 |  |  |  |
| 36 | 超声波加湿器 |  | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 超声波加湿器 |  | 1.00 |  |  |  |
| 38 | 超声波加湿器（电源盒） | 48V | 2.00 |  |  |  |
| 39 | 微机电液伺服万能试验机配件（控制器） | WAW-600B | 1.00 |  |  |  |
| 40 | 微机电液伺服万能试验机配件（传感器） | WAW-600B | 1.00 |  |  |  |
| 41 | 通风柜（全钢） | 1.2米（1200*850*2350（ | 2.00 |  |  |  |
| 42 | 塑料抗冻试模（黑)ABS | 100*100*400 | 36.00 |  |  |  |
| 43 | 万能机夹具 |  | 1.00 |  |  |  |
| 44 | 重型动力触探仪配件 | 4根杆 | 1.00 |  |  |  |
| 45 | 塑料试模（黑）ABS | 150*150*150 | 72.00 |  |  |  |
| 46 | 塑料试模（黑）ABS | 100*100*400 | 18.00 |  |  |  |
| 47 | 陶瓷研钵 | φ130mm | 1.00 |  |  |  |
| 48 | 针片状规准仪（水利标准） | 6孔 | 1.00 |  |  |  |
| 49 | 玻璃烧杯（普通） | 1000ml | 3.00 |  |  |  |
| 50 | 塑料量杯 | 1000ml | 5.00 |  |  |  |
| 51 | 干湿温度计（方盒） | WS-A1(指针式） | 10.00 |  |  |  |
| 52 | 李氏比重瓶 | 250ml | 5.00 |  |  |  |
| 53 | 玻璃干燥器 | φ240mm | 1.00 |  |  |  |
| 54 | 集料坚固性测定仪 | JGX-3 | 1.00 |  |  |  |
| 55 | 钢筋冷弯冲头（单个) | φ192 | 1.00 |  |  |  |
| 56 | 土壤比重瓶 | 25ml | 1.00 |  |  |  |
| 57 | 全自动恒温恒湿养护水箱（水泥水养护） | 30水盒（卧式） | 1.00 |  |  |  |
| 58 | 玻璃量筒（普通款） | 250ml（5ml） | 1.00 |  |  |  |
| 59 | 水利部标准方孔石子筛 | φ300mm（5-150mm) | 1.00 |  |  |  |
| 60 | 氯化锌 | 550g | 3.00 |  |  |  |
| 61 | 变色硅胶（干燥剂） | 500g | 3.00 |  |  |  |
| 62 | 低温水浴 | HWY-30 | 1.00 |  |  |  |
| 63 | 新标准圆孔土壤筛 | φ300mm(0.075-60mm） | 1.00 |  |  |  |
| 64 | 玻璃棒 | φ8mm（长40cm) | 5.00 |  |  |  |
| 65 | 玻璃漏斗（长泾） | φ90mm | 5.00 |  |  |  |
| 66 | 土壤比重瓶 | 50ml | 3.00 |  |  |  |
| 67 | 钢筋正反向弯曲装置（配件） | 数显角度表 | 1.00 |  |  |  |
| 68 | 水利部标准方孔砂石筛 | φ300mm(0.080-10mm） | 1.00 |  |  |  |
| 69 | 钢筋冷弯冲头（全套） | φ24-160（新标准） | 1.00 |  |  |  |
| 70 | 带盖称量瓶（扁形） | 30*60（容积约38ml) | 2.00 |  |  |  |
| 71 | 无水煤油（瓶） | 500ml | 2.00 |  |  |  |
| 72 | 无水硫酸钠 | 500g | 3.00 |  |  |  |
| 73 | 人工砂饱和面干试摸（水利标准） | 38*89*113mm | 1.00 |  |  |  |
| 74 | 蒸发皿（陶瓷） | 250ml | 1.00 |  |  |  |
| 75 | 婆梅氏比重计 | 0-70 | 3.00 |  |  |  |
| 76 | 钢筋冷弯冲头（单个) | φ168 | 1.00 |  |  |  |
| 77 | 标准砂 |  | 5.00 |  |  |  |
| 78 | 养护室配件 | 内机风机（长113*高45*宽28cm） | 2.00 |  |  |  |
| 79 | 电子数显游标卡尺（金属壳） | 0-300mm（0.01mm) | 2.00 |  |  |  |
| 80 | 100T万能机夹具 | 0-15/13-26/26-40 | 3.00 |  |  |  |
| 81 | *塑料砂浆试模（黑）ABS | 70.7*70.7*70.7三联 | 30.00 |  |  |  |
| 82 | 中国（ISO）标准砂 | 16小袋（21.6kg）粒径：0.08-2mm | 4.00 |  |  |  |
| 83 | 万用电炉（可调电炉）旋钮 | DK-II(2000W单联） | 2.00 |  |  |  |
| 84 | 混凝土含气量测定仪（直读） | CA-3(普通) | 1.00 |  |  |  |
| 85 | 水泥留样桶（塑料） | 10L | 50.00 |  |  |  |
| 86 | 塑料试模（绿） | 150*150*150 | 24.00 |  |  |  |
| 87 | 氟利昂制冷剂（空调制冷） | R22（22.7kg) | 1.00 |  |  |  |
| 88 | 冻融维修 |  | 1.00 |  |  |  |
| 89 | 万能试验机维修 | 100T | 1.00 |  |  |  |
| 90 | 冻融试验机维修 | 更换压缩机 | 1.00 |  |  |  |
| 91 | 切割机维修 |  | 1.00 |  |  |  |
| 92 | 水泥留样桶（塑料） | 10L | 50.00 |  |  |  |
| 93 | 塑料试模（黑）高冲料 | 150*150*150 | 48.00 |  |  |  |
| 94 | 超声波加湿器（风扇） | 48v | 4.00 |  |  |  |
| 95 | 超声波加湿器（雾化板） | 10孔 | 4.00 |  |  |  |
| 96 | 新标准方孔砂石筛 | φ30cm（0.075-9.5）8支 | 1.00 |  |  |  |
| 97 | 100T万能机夹具护板（定制） |  | 1.00 |  |  |  |
| 98 | 中级砂 |  | 1.00 |  |  |  |
| 99 | 300T千斤顶维修翻新 | 更换油封，整体翻新 | 1.00 |  |  |  |
| 100 | 全自动冷热多用自吸泵 | 125W | 1.00 |  |  |  |
| 101 | 油管定制 | 1m(接口为白钢） | 4.00 |  |  |  |
| 102 | 电子天平(LT-K系列） | LT30K(30kg/1g) | 1.00 |  |  |  |
| 103 | 基准水泥（袋） | 25kg±0.5kg | 2.00 |  |  |  |
| 104 | 塑料大口瓶（白色） | 300ml | 40.00 |  |  |  |
| 105 | 碱骨料试模测钉 | 直径6*25mm | 50.00 |  |  |  |
| 106 | 无水硫酸钠 | 500g | 40.00 |  |  |  |
| 107 | 中级砂（ISO） | 25kg（粒径0.5-1.0mm) | 1.00 |  |  |  |
| 108 | 中国（ISO）标准砂 | 16小袋（21.6kg）粒径：0.08-2mm | 2.00 |  |  |  |
| 109 | 设备水暖件改造 |  | 1.00 |  |  |  |
| 110 | 玛瑙研钵（含棒） | 内径100mm外径118mm深度30mm | 1.00 |  |  |  |
| 111 | 标准筛方孔筛（单支） | 0.016mm(φ200mm）800目 | 1.00 |  |  |  |
| 112 | 玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置） | 铁架台 | 1.00 |  |  |  |
| 113 | 玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置） | 双顶丝 | 1.00 |  |  |  |
| 114 | 白色广口瓶 | 5L | 1.00 |  |  |  |
| 115 | 白色广口瓶 | 2.5L | 1.00 |  |  |  |
| 116 | 碱式醋酸铅 | 500g | 1.00 |  |  |  |
| 117 | 酒精灯 | 250ml | 1.00 |  |  |  |
| 118 | 电子天平（LT-C系列） | LT1002C(1000g/0.01g) | 1.00 |  |  |  |
| 119 | 氯化亚锡（二价 | 500g | 1.00 |  |  |  |
| 120 | 气体安全柜（带报警器） | 单瓶（黄色）1900*450*550 | 1.00 |  |  |  |
| 121 | 胶砂胶砂瓶（量水器） | 170ml(0.5ml) | 1.00 |  |  |  |
| 122 | 调速多用振荡器 | HY-4 | 1.00 |  |  |  |
| 123 | 磁力搅拌器 | 78-1 | 1.00 |  |  |  |
| 124 | 标准方孔筛（单支） | 0.9mm(φ300mm) | 1.00 |  |  |  |
| 125 | 硅胶软管 | 直径6mm | 10.00 |  |  |  |
| 126 | 玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置） | 冷凝管夹 | 1.00 |  |  |  |
| 127 | 试验室专用水龙头 | 普教三联 | 1.00 |  |  |  |
| 128 | 三氧化铬（粉末） | 500g | 1.00 |  |  |  |
| 129 | 硫酸锌（分析纯） | 500g | 1.00 |  |  |  |
| 130 | 氮气瓶（国标） | 40L | 1.00 |  |  |  |
| 131 | 玻璃减压蒸馏装置配件（回流装置） | 烧瓶夹子（十字架） | 1.00 |  |  |  |
| 132 | 养护箱仪表（含传感器） | 低湿 | 1.00 |  |  |  |
| 133 | 脱模气泵（空压机） | 30L（1450w) | 1.00 |  |  |  |
| 134 | 十字扳手 |  | 1.00 |  |  |  |
| 135 | 搬运设备 |  | 1.00 |  |  |  |
| 136 | 新标准方孔石子筛（水利标准） | φ300mm（5-120mm)共6支+底盖 | 1.00 |  |  |  |
| 137 | 新标准方孔砂石筛（水利标准） | φ300mm(0.080-10mm） | 1.00 |  |  |  |
| 138 | 漆膜划格器（含3个刀片） | 1mm/2mm/3mm | 1.00 |  |  |  |
| 139 | 手持式激光测距仪（语音款） | 100米 | 3.00 |  |  |  |
| 140 | 焊接检验尺 | HJC40(0-40MM,0,2mm） | 1.00 |  |  |  |
| 141 | 多功能击实仪维修 |  | 1.00 |  |  |  |
| 142 | 多功能击实仪配件 | 加工筒锁杆 | 1.00 |  |  |  |
| 143 | 多功能击实仪维修（配件） | 控制器 | 1.00 |  |  |  |
| 144 | 标准检验筛土工筛（φ300mm) | 0.075-80(16支） | 2.00 |  |  |  |
| 145 | 亚甲基蓝（试剂） | 25g | 9.00 |  |  |  |
| 146 | 塑料大阪喷射试模（黑）ABS | 450*350*120 | 24.00 |  |  |  |
| 147 | 铜陵钻头（正口） | 50*450（银色）优 | 3.00 |  |  |  |
| 148 | 塑料弹性模量试模（黑）ABS | 150*150*300（圆形） | 10.00 |  |  |  |
| 149 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540（含数显百分表） | 1.00 |  |  |  |
| 150 | 砂浆收缩膨胀仪（含数显千分表） | SP-176 | 1.00 |  |  |  |
| 151 | 石子压碎值测定仪（全钢） | φ152mm*126mm(国标） | 1.00 |  |  |  |
| 152 | 混凝土贯入阻力仪（试针） | 100mm(长款）（3个/套） | 1.00 |  |  |  |
| 153 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2（55型） | 1.00 |  |  |  |
| 154 | 哑铃裁刀（2型） | 4*75mm | 1.00 |  |  |  |
| 155 | 哑铃裁刀（1型） | 6*115mm | 1.00 |  |  |  |
| 156 | 玻璃板（玻璃片） | 100*100mm(4-6mm厚） | 10.00 |  |  |  |
| 157 | 维卡仪圆模（元台试模） | 65*75*40 | 5.00 |  |  |  |
| 158 | 大张滤纸（定性） | 60cm*60cm | 100.00 |  |  |  |
| 159 | 玻璃板（玻璃片） | 80mm*80mm*5mm | 30.00 |  |  |  |
| 160 | 碱骨料养护水盒（新标准） | 含黑色塑料支架 | 6.00 |  |  |  |
| 161 | 碱骨料测钉（混凝土测钉）小号 | 6*25（铜钉） | 50.00 |  |  |  |
| 162 | 土工布厚度仪（屏显全自动） | YT060G | 1.00 |  |  |  |
| 163 | 电动冲片机 | DCP-50 | 1.00 |  |  |  |
| 164 | 超声波对比试块（标准试块） | CS-2-7 | 1.00 |  |  |  |
| 165 | 双头磨片机 | MP-II | 1.00 |  |  |  |
| 166 | 超声波对比试块（标准试块） | CBII-3 | 1.00 |  |  |  |
| 167 | X射线探伤增感屏 | 80*360*0.3mm | 10.00 |  |  |  |
| 168 | TOFD超声试块（对比试块） | TOFD-C | 1.00 |  |  |  |
| 169 | X射线胶片 | 305m*80mm | 1.00 |  |  |  |
| 170 | 超声波对比试块（标准试块） | CBII-2 | 1.00 |  |  |  |
| 171 | 超声波对比试块（标准试块） | CS-3-1 | 1.00 |  |  |  |
| 172 | 超声波对比试块（标准试块） | CBII-1 | 1.00 |  |  |  |
| 173 | 阶梯平底试块（超声波探伤试块） | CBI | 1.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价为含税价，含运输费、安装费、调试费、培训费等，开具增值税专用发票，税率**%。

- 2.报价方需提供售后服务承诺书，格式自拟，承诺书加盖报价单位公章。

- 3.报价单后附营业执照（盖报价单位公章）。

报价单位：×××××××××

×××年××月 ××日

- 工作地点

山东潍坊、内蒙古芝瑞、陕西镇安、浙江庆元等抽水蓄能电站。

- 四、资质要求

报价人应有相应营业资质，经营范围包括仪器设备供应等。

五、时间要求

具体时间由双方协商确定。

六、质量、技术及安全要求

（1）仪器设备及试验耗材供应商应有相应营业资质；

（2）所供仪器的质量符合国家有关标准和制造厂的技术标准；

（3）我方验收合格后，方可进行费用结算；

（4）我方提出的其他合理要求。

七、报价

报价人根据项目内容进行报价，报价单格式见表1。

八、交付与验收

我方收到仪器后，对仪器进行测试，验收合格后方可进行费用支付。

- 付款方式

开具等额的增值税专用发票后，15个工作日内支付全部合同价款。

- 报价须知

（1）报价人应在认真阅读并在完全理解了询价单相关内容后报价。

（2）报价为含税价格，开具增值税专用发票。报价人在报价时，应考虑到所有可能的风险。

（3）请各方根据采购询价文件要求进行报价，先将报价单盖章后（格式见表1）的扫描件发到邮箱（664248342@qq.com），原件邮寄到我单位，邮寄地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号，许德鑫，13844031321。

中水东北勘测设计研究有限责任公司