仪器设备采购询价单
中水东北勘测设计研究有限责任公司对“浙江青田抽水蓄能电站工程项目法人委托检测项目（标项二）试验仪器及试验耗材采购”项目进行询价。为方便各方的报价，现将有关事项说明如下：
一、项目名称
浙江青田抽水蓄能电站工程项目法人委托检测项目（标项二）试验仪器及试验耗材采购。
二、主要工作内容
具体采购清单如表1所示。
表1   采购清单（报价格式）
项目名称：浙江青田抽水蓄能电站工程项目法人委托检测项目（标项二）试验仪器及试验耗材采购
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家

	1
	干燥皿
（含变色硅胶6瓶）
	180CM
	1
	套
	
	
	

	2
	标准砂（路用灌砂）
	国标
	5
	袋
	
	
	

	3
	标准砂（水泥用）
	国标
	10
	袋
	
	
	

	4
	煤油
	500ML
	5
	瓶
	
	
	

	5
	干燥剂
	/
	4
	瓶
	
	
	

	6
	水泥标准粉
	/
	2
	个
	
	
	

	7
	胶头滴管
	/
	10
	个
	
	
	

	8
	温湿度计
	
	10
	支
	
	
	

	9
	水泥浆稠度仪
	/
	1
	台
	
	
	

	10
	混凝土单卧轴搅拌机
	HJW-60
	1
	台
	
	
	

	11
	水泥砼振动台
	1m*1m
	1
	台
	
	
	

	12
	坍落度桶
	上Ф100；
下Ф200
	5
	套
	
	
	

	13
	混凝土含气量测定仪（直读式）
	CA-3
	1
	台
	
	
	

	14
	砂浆稠度仪
	SG-145
	1
	台
	
	
	

	15
	胶砂强度试模（铁）
	40*40*160mm
	20
	个
	
	
	

	16
	抗压试模（塑料）
	150*150*150
	60
	只
	
	
	

	17
	抗冻试模（塑料）
	100*100*400
	36
	只
	
	
	

	18
	抗渗试模（塑料）
	175*185*150
	24
	只
	
	
	

	19
	抗折试模（塑料）
	150*150*550
	12
	只
	
	
	

	20
	砂浆试模（塑料）
	70.7*70.7*70.7
	60
	只
	
	
	

	21
	混凝土试模（塑料）
	100*100*100
	10
	只
	
	
	

	22
	大板试模（塑料）
	350*450*120
	20
	只
	
	
	

	23
	混凝土贯入阻力仪
	HG-1000
（数显）
	1
	台
	
	
	

	24
	震击式标准振仪
	ZBSX-92A
	1
	台
	
	
	

	25
	针片状规准仪
（水利标准）
	/
	1
	台
	
	
	

	26
	李氏比重瓶
	/
	10
	个
	
	
	

	27
	电热恒温干燥箱
	101-3
	3
	台
	
	
	

	28
	容积桶
	1L~50L
	1
	套
	
	
	

	29
	新标准方孔石子筛
（水利）
	（5~120）mm
	1
	套
	
	
	

	30
	新标准方孔砂石筛
(水利）
	（0.08~10）mm
	1
	套
	
	
	

	31
	新标准土壤筛
	（0.075~60）mm
	1
	套
	
	
	

	32
	超逊径筛
	（4~140）
mm
	1
	套
	
	
	

	33
	玻璃器皿（量筒）
	50mL-2000mL
	1
	套
	
	
	

	34
	外加剂含固量测定仪
	/
	1
	台
	
	
	

	35
	电子天平
	LT5002T
(5kg/0.01g)
	1
	台
	
	
	

	36
	电子天平
	LT30k
(30kg /1g)
	1
	台
	
	
	

	37
	电子天平
	LT1001c
(1kg /0.1g)
	1
	台
	
	
	

	38
	电子台秤
	LT150K
(150kg/20g)
	1
	台
	
	
	

	39
	电动切石机
	DQ-4
	1
	台
	
	
	

	40
	双端面磨平机(带50-150mm夹具）
	SCM-200
	1
	台
	
	
	

	41
	电动取芯机
	HZ-15
	1
	台
	
	
	

	42
	混凝土芯样切割机
	HQP-150型
	1
	台
	
	
	

	43
	直角尺
	0-50
	1
	只
	
	
	

	44
	细集料压碎值试验仪
	石子
	1
	台
	
	
	

	45
	电脑全自动恒应力压力机
	HYE-2000
	1
	台
	
	
	

	46
	电伺服万能材料试验机
	WAW-1000B
	1
	台
	
	
	

	47
	电伺服万能材料试验机
	WAW-100B
	1
	台
	
	
	

	48
	电脑水泥抗压抗折试验一体机
	HYE-300B-D
	1
	台
	
	
	

	49
	电子数显卡尺
	0-200mm
	1
	把
	
	
	

	50
	电子天平
	LT5001
(5kg/0.1g)
	1
	台
	
	
	

	51
	钢筋标距打点机
	BJ5-10
	1
	台
	
	
	

	52
	钢材反向弯曲机（含弯头）
	GW-40A
	1
	台
	
	
	

	53
	钢直尺
	500mm
	1
	把
	
	
	

	54
	钢直尺
	1000mm
	1
	把
	
	
	

	55
	碳化深度测定仪
	
	1
	台
	
	
	

	56
	钢砧
	
	1
	件
	
	
	

	57
	数控式混凝土渗透仪
	HP-4.0
	2
	台
	
	
	

	58
	全自动数字式回弹仪
	GTJ-HT225
	1
	台
	
	
	

	59
	混凝土快速
冻融试验机
	TDRF-1
	1
	台
	
	
	

	60
	抗渗仪皮套
	白色密封圈
	120
	个
	
	
	

	61
	动弹仪
	DT-20
	1
	台
	
	
	

	62
	电子台秤
	LT30k
(30kg/1g)
	1
	台
	
	
	

	63
	饱和面干试膜
	/
	1
	台
	
	
	

	64
	滤纸
	1m*1m
	12
	张
	
	
	

	65
	玻璃器皿(烧杯）
	50mL-1000mL
	1
	套
	
	
	

	66
	亚甲蓝测定仪
	NSF-1
	1
	台
	
	
	

	67
	电子天平
	LT30k
	1
	台
	
	
	

	68
	沸煮箱
	FZ-31A
	1
	台
	
	
	

	69
	水泥净浆搅拌机
（普通款）
	NJ-160
	1
	台
	
	
	

	70
	标准恒温恒湿养护箱
	YH-40B
	1
	台
	
	
	

	71
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	1
	个
	
	
	

	72
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-20B
(新标准）
	1
	台
	
	
	

	73
	水泥胶砂试体成型振实台（带播料器）
	JS-20
（新标准）
	1
	台
	
	
	

	74
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	1
	台
	
	
	

	75
	标准恒温水浴
	CF-B
	1
	个
	
	
	

	76
	全自动比表面积测定仪
	FBT-9
	1
	台
	
	
	

	77
	环保水泥细度
（负压）筛析仪
	FYS-150B
	1
	台
	
	
	

	78
	氯离子含量测定仪
	DCCL-816
	1
	台
	
	
	

	79
	维卡仪
	（0-70）mm
	1
	台
	
	
	

	80
	粉煤灰筛
	FSY-150（0.045mm）
	5
	支
	
	
	

	81
	电子天平
	LT5001C（5kg/0.1g)
	1
	台
	
	
	

	82
	电子天平
	LT5002T
(5kg/0.01g)
	1
	台
	
	
	

	83
	电子天平
	LT2204D
(220g/0.0001g
	1
	台
	
	
	

	84
	多功能电动击实仪
	TDJ-III
	1
	台
	
	
	

	85
	多功能液压脱膜器
	YDT-20型
	1
	台
	
	
	

	86
	附着力测定仪
	LRTC-10S
	1
	台
	
	
	

	87
	灌砂筒
	直径200
	1
	个
	
	
	

	88
	灌砂筒
	直径150
	1
	个
	
	
	

	89
	贝克曼梁弯沉仪
	5.4M
	1
	台
	
	
	

	90
	重型重力触探仪
	63.5KG
	1
	台
	
	
	

	91
	轻型重力触探仪
	10KG
	1
	台
	
	
	

	92
	电沙浴
	DK-1.5
	1
	台
	
	
	

	93
	高温炉
	SX5-12
	1
	台
	
	
	

	94
	竹节温度计
	
	10
	支
	
	
	

	95
	全自动超声波标准恒温恒湿养护
	FHBS-100
	1
	套
	
	
	

	96
	养护室架子（不锈钢）
	1.5*0.56*1.5M
	16
	套
	
	
	

	97
	超声波加湿机
	/
	2
	台
	
	
	

	98
	样品间架子
	1.5*0.5*2
	12
	套
	
	
	

	99
	外加剂留样桶
	4升（白）
	50
	个
	
	
	

	100
	水泥取样桶
	铁
	20
	个
	
	
	

	101
	通风柜
	1.2米
	2
	台
	
	
	


注：1.报价为含税价，含运输费、安装费、调试费、培训费等，开具增值税专用发票。
2.报价方需提供售后服务承诺书，格式自拟，承诺书加盖报价单位公章。
3.报价单后附营业执照（盖报价单位公章）。
报价单位：×××××××××
×××年××月 ××日

3、 工作地点
浙江省丽水市。
四、资质要求
报价人应有相应营业资质，经营范围包括仪器设备供应等。
五、时间要求
具体时间由双方协商确定。
六、质量、技术及安全要求
（1）仪器设备及试验耗材供应商应有相应营业资质；
（2）所供仪器的质量符合国家有关标准和制造厂的技术标准；
（3）我方验收合格后，方可进行费用结算；
（4）我方提出的其他合理要求。
七、报价
报价人根据项目内容进行报价，报价单格式见表1。
八、交付与验收
我方收到仪器后，对仪器进行测试，验收合格后方可进行费用支付。
9、 付款方式
开具等额的增值税专用发票后，15个工作日内支付全部合同价款。
10、 报价须知
（1）报价人应在认真阅读并在完全理解了询价单相关内容后报价。
（2）报价为含税价格，开具增值税专用发票。报价人在报价时，应考虑到所有可能的风险。
（3）请各方根据采购询价文件要求进行报价，先将报价单盖章后（格式见表1）的扫描件发到邮箱（1005243639@qq.com），原件邮寄到我单位，邮寄地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号，龙翔，18204314872。

中水东北勘测设计研究有限责任公司
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