仪器设备采购询价单

中水东北勘测设计研究有限责任公司对“浙江青田抽水蓄能电站工程项目法人委托检测项目（标项二）试验仪器及试验耗材采购”项目进行询价。为方便各方的报价，现将有关事项说明如下：

一、项目名称

浙江青田抽水蓄能电站工程项目法人委托检测项目（标项二）试验仪器及试验耗材采购。

二、主要工作内容

具体采购清单如表1所示。

- 表1   采购清单（报价格式）

项目名称：浙江青田抽水蓄能电站工程项目法人委托检测项目（标项二）试验仪器及试验耗材采购

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥皿 （含变色硅胶6瓶） | 180CM | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 标准砂（路用灌砂） | 国标 | 5 | 袋 |  |  |  |
| 3 | 标准砂（水泥用） | 国标 | 10 | 袋 |  |  |  |
| 4 | 煤油 | 500ML | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 干燥剂 | / | 4 | 瓶 |  |  |  |
| 6 | 水泥标准粉 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 胶头滴管 | / | 10 | 个 |  |  |  |
| 8 | 温湿度计 |  | 10 | 支 |  |  |  |
| 9 | 水泥浆稠度仪 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 混凝土单卧轴搅拌机 | HJW-60 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 水泥砼振动台 | 1m*1m | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 坍落度桶 | 上Ф100； 下Ф200 | 5 | 套 |  |  |  |
| 13 | 混凝土含气量测定仪（直读式） | CA-3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 砂浆稠度仪 | SG-145 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 胶砂强度试模（铁） | 40*40*160mm | 20 | 个 |  |  |  |
| 16 | 抗压试模（塑料） | 150*150*150 | 60 | 只 |  |  |  |
| 17 | 抗冻试模（塑料） | 100*100*400 | 36 | 只 |  |  |  |
| 18 | 抗渗试模（塑料） | 175*185*150 | 24 | 只 |  |  |  |
| 19 | 抗折试模（塑料） | 150*150*550 | 12 | 只 |  |  |  |
| 20 | 砂浆试模（塑料） | 70.7*70.7*70.7 | 60 | 只 |  |  |  |
| 21 | 混凝土试模（塑料） | 100*100*100 | 10 | 只 |  |  |  |
| 22 | 大板试模（塑料） | 350*450*120 | 20 | 只 |  |  |  |
| 23 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000 （数显） | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 震击式标准振仪 | ZBSX-92A | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 针片状规准仪 （水利标准） | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 李氏比重瓶 | / | 10 | 个 |  |  |  |
| 27 | 电热恒温干燥箱 | 101-3 | 3 | 台 |  |  |  |
| 28 | 容积桶 | 1L~50L | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 新标准方孔石子筛 （水利） | （5~120）mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 | 新标准方孔砂石筛 (水利） | （0.08~10）mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 新标准土壤筛 | （0.075~60）mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 超逊径筛 | （4~140） mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 玻璃器皿（量筒） | 50mL-2000mL | 1 | 套 |  |  |  |
| 34 | 外加剂含固量测定仪 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 电子天平 | LT5002T (5kg/0.01g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 电子天平 | LT30k (30kg /1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 电子天平 | LT1001c (1kg /0.1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 电子台秤 | LT150K (150kg/20g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 电动切石机 | DQ-4 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 双端面磨平机(带50-150mm夹具） | SCM-200 | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 电动取芯机 | HZ-15 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 混凝土芯样切割机 | HQP-150型 | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 直角尺 | 0-50 | 1 | 只 |  |  |  |
| 44 | 细集料压碎值试验仪 | 石子 | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 电脑全自动恒应力压力机 | HYE-2000 | 1 | 台 |  |  |  |
| 46 | 电伺服万能材料试验机 | WAW-1000B | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 电伺服万能材料试验机 | WAW-100B | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 电脑水泥抗压抗折试验一体机 | HYE-300B-D | 1 | 台 |  |  |  |
| 49 | 电子数显卡尺 | 0-200mm | 1 | 把 |  |  |  |
| 50 | 电子天平 | LT5001 (5kg/0.1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 51 | 钢筋标距打点机 | BJ5-10 | 1 | 台 |  |  |  |
| 52 | 钢材反向弯曲机（含弯头） | GW-40A | 1 | 台 |  |  |  |
| 53 | 钢直尺 | 500mm | 1 | 把 |  |  |  |
| 54 | 钢直尺 | 1000mm | 1 | 把 |  |  |  |
| 55 | 碳化深度测定仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 56 | 钢砧 |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 57 | 数控式混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 2 | 台 |  |  |  |
| 58 | 全自动数字式回弹仪 | GTJ-HT225 | 1 | 台 |  |  |  |
| 59 | 混凝土快速 冻融试验机 | TDRF-1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 60 | 抗渗仪皮套 | 白色密封圈 | 120 | 个 |  |  |  |
| 61 | 动弹仪 | DT-20 | 1 | 台 |  |  |  |
| 62 | 电子台秤 | LT30k (30kg/1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 63 | 饱和面干试膜 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 64 | 滤纸 | 1m*1m | 12 | 张 |  |  |  |
| 65 | 玻璃器皿(烧杯） | 50mL-1000mL | 1 | 套 |  |  |  |
| 66 | 亚甲蓝测定仪 | NSF-1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 67 | 电子天平 | LT30k | 1 | 台 |  |  |  |
| 68 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 台 |  |  |  |
| 69 | 水泥净浆搅拌机 （普通款） | NJ-160 | 1 | 台 |  |  |  |
| 70 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 | 台 |  |  |  |
| 71 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 个 |  |  |  |
| 72 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20B (新标准） | 1 | 台 |  |  |  |
| 73 | 水泥胶砂试体成型振实台（带播料器） | JS-20 （新标准） | 1 | 台 |  |  |  |
| 74 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 75 | 标准恒温水浴 | CF-B | 1 | 个 |  |  |  |
| 76 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | 台 |  |  |  |
| 77 | 环保水泥细度 （负压）筛析仪 | FYS-150B | 1 | 台 |  |  |  |
| 78 | 氯离子含量测定仪 | DCCL-816 | 1 | 台 |  |  |  |
| 79 | 维卡仪 | （0-70）mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 80 | 粉煤灰筛 | FSY-150（0.045mm） | 5 | 支 |  |  |  |
| 81 | 电子天平 | LT5001C（5kg/0.1g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 82 | 电子天平 | LT5002T (5kg/0.01g) | 1 | 台 |  |  |  |
| 83 | 电子天平 | LT2204D (220g/0.0001g | 1 | 台 |  |  |  |
| 84 | 多功能电动击实仪 | TDJ-III | 1 | 台 |  |  |  |
| 85 | 多功能液压脱膜器 | YDT-20型 | 1 | 台 |  |  |  |
| 86 | 附着力测定仪 | LRTC-10S | 1 | 台 |  |  |  |
| 87 | 灌砂筒 | 直径200 | 1 | 个 |  |  |  |
| 88 | 灌砂筒 | 直径150 | 1 | 个 |  |  |  |
| 89 | 贝克曼梁弯沉仪 | 5.4M | 1 | 台 |  |  |  |
| 90 | 重型重力触探仪 | 63.5KG | 1 | 台 |  |  |  |
| 91 | 轻型重力触探仪 | 10KG | 1 | 台 |  |  |  |
| 92 | 电沙浴 | DK-1.5 | 1 | 台 |  |  |  |
| 93 | 高温炉 | SX5-12 | 1 | 台 |  |  |  |
| 94 | 竹节温度计 |  | 10 | 支 |  |  |  |
| 95 | 全自动超声波标准恒温恒湿养护 | FHBS-100 | 1 | 套 |  |  |  |
| 96 | 养护室架子（不锈钢） | 1.5*0.56*1.5M | 16 | 套 |  |  |  |
| 97 | 超声波加湿机 | / | 2 | 台 |  |  |  |
| 98 | 样品间架子 | 1.5*0.5*2 | 12 | 套 |  |  |  |
| 99 | 外加剂留样桶 | 4升（白） | 50 | 个 |  |  |  |
| 100 | 水泥取样桶 | 铁 | 20 | 个 |  |  |  |
| 101 | 通风柜 | 1.2米 | 2 | 台 |  |  |  |

注：1.报价为含税价，含运输费、安装费、调试费、培训费等，开具增值税专用发票。

- 2.报价方需提供售后服务承诺书，格式自拟，承诺书加盖报价单位公章。

- 3.报价单后附营业执照（盖报价单位公章）。

报价单位：×××××××××

×××年××月 ××日

- 工作地点

浙江省丽水市。

- 四、资质要求

报价人应有相应营业资质，经营范围包括仪器设备供应等。

五、时间要求

具体时间由双方协商确定。

六、质量、技术及安全要求

（1）仪器设备及试验耗材供应商应有相应营业资质；

（2）所供仪器的质量符合国家有关标准和制造厂的技术标准；

（3）我方验收合格后，方可进行费用结算；

（4）我方提出的其他合理要求。

七、报价

报价人根据项目内容进行报价，报价单格式见表1。

八、交付与验收

我方收到仪器后，对仪器进行测试，验收合格后方可进行费用支付。

- 付款方式

开具等额的增值税专用发票后，15个工作日内支付全部合同价款。

- 报价须知

（1）报价人应在认真阅读并在完全理解了询价单相关内容后报价。

（2）报价为含税价格，开具增值税专用发票。报价人在报价时，应考虑到所有可能的风险。

（3）请各方根据采购询价文件要求进行报价，先将报价单盖章后（格式见表1）的扫描件发到邮箱（1005243639@qq.com），原件邮寄到我单位，邮寄地址：吉林省长春市朝阳区建设街377号，龙翔，18204314872。

中水东北勘测设计研究有限责任公司