# 工程勘察院多功能厅外墙保温涂料施工工程量清单

| 序号 | 项目 | 主材/施工工艺 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除处理 | 原外饰面拆除、基层修补抹灰处理 | 1155.55 | m2 |
| 2 | 基面处理 | 二布三涂（网格布+抹面胶浆） | 1274.27 | m2 |
| 3 | 外墙保温 | 聚苯板（B1级阻燃型） | 187.72 | m2 |
| 4 | 窗口保温 | 聚苯板（B1级阻燃型） | 12.64 | m2 |
| 5 | 涂料施工 | 水包砂（与办公楼同色） | 1149.16 | m2 |
| 6 | 窗口特殊处理 | 聚苯板（或颗粒保温砂浆）+耐候胶+水包砂 | 57.07 | m2 |
| 7 | 空调外机拆装 | / | 17 | 台 |
| 8 | 沿墙电缆暗敷 | / | 1 | 项 |
| 9 | 车库雨搭防水 | / | 42.24 | m2 |
| 10 | 铁艺栅栏拆除 | / | 20 | 个 |
| 11 | 广告牌拆除 | / | 1 | 项 |
| 12 | PVC雨水管拆装 | / | 95 | m |
| 13 | 散水拆砌 | / | 1.13 | m3 |