国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程

项目建筑工程施工部分询比价的公告

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程项目建筑工程施工部分进行询比价采购。

- 采购内容

国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程位于吉林省通化市集安市青石镇，本项目为国网东北分部绿源公司云峰发电厂云峰站大坝坝顶真空激光位移监测系统-发射端装置改造-施工工程项目建筑工程部分施工部分。

工期：签订合同后30天内完成。

注：本合同为总价承包合同，报价为含税报价。

- 供应商资质要求

- 中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

(2)“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

- 报名及响应文件递交

报名时间：自采购公告发布日起，至第5日16:00 截止 。

报名方式：通过电子邮件方式发送响应文件报名，过期无效。

响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩、授权书及联系方式、技术方案、培训、售后服务承诺等，逐页加盖公章提供扫描件。

接收邮箱：981490947@qq.com

- 评审

由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、技术方案、培训、售后服务等方面综合评审，确定供应商。

- 联系方式

联系人：宋宏宇，联系电话： 0431-80770106 /15948165858

附件：报价清单。

附件：

| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观测房立柱浇筑 | C25的混凝土进行浇筑，配筋采用Ø14钢筋 | m3 | 3 |  |  |  |
| 2 | 观测房外墙砌筑 | 采用MU15多孔砖，用M5混合砂浆砌筑 | m3 | 10.8 |  |  |  |
| 3 | 内外墙面涂抹水泥砂浆 | 采用20mm厚水泥砂浆抹灰找平 | m2 | 108 |  |  |  |
| 4 | 内墙乳胶漆粉刷 |  | m2 | 50 |  |  |  |
| 5 | 外墙涂料粉刷 |  | m2 | 50 |  |  |  |
| 6 | 成品防火门 | 1.2*1.9m | m2 | 2 |  |  |  |
| 7 | 成品塑钢窗 | 1.2*2m | m2 | 1.2 |  |  |  |
| 8 | 观测房保温 | 1cm阻燃挤塑板 | m3 | 10.8 |  |  |  |
| 9 | 浇制混凝土屋板 | C25的混凝土进行浇筑，配筋采用Ø12钢筋 | m3 | 4 |  |  |  |
| 10 | 轻钢龙骨天棚吊顶 |  | m2 | 20 |  |  |  |
| 11 | 地砖敷设 |  | m2 | 20 |  |  |  |
| 12 | 电源保护管敷设 | PVC材质 | m | 10 |  |  |  |
| 13 | 照明电缆敷设 | 单芯线 BV1.5 | m | 10 |  |  |  |
| 14 | 灯具安装 | LED吸顶灯，80W | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 配电盘安装 | 暗装，8位， 白色 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 接地极安装 | 接地电阻不大于10欧 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 防水施工 | 4mmSBS改性沥青卷材防水层 | m2 | 20 |  |  |  |
| 18 | 排水孔疏通 |  | 个 | 52 |  |  |  |
| 19 | 垂线双标观测墩浇筑 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 保护围栏拆卸 |  | 处 | 2 |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写） ： |  |  |  |  |  |  |