锚杆无损检测仪采购公告

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，工程物探公司拟采购锚杆无损检测仪9套，用于湖北通山、福建木兰、浙江庆元、浙江青田、江西柯城等抽水蓄能第三方物探检测，为确保采购过程公开、公平、公正，现面向社会公开征招多循环张拉仪厂家进行询比价谈判。

采购单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司工程物探公司

发布日期： 2025年8月21日

一、采购内容及技术要求

1. 设备名称：锚杆无损检测仪

2. 数量：9台

3.预算：≤60万元（含税、运输、安装调试等全费用）

4.技术参数要求：

  - 检测范围：锚杆长度≥10m，直径Φ20-Φ50mm；

  - 精度要求：长度检测误差≤±1%，缺陷定位误差≤±5cm；

  - 采样频率：≥1MHz；

  - 数据存储：支持实时存储及导出，容量≥32GB；

  - 显示方式：高清彩色触摸屏，支持波形实时显示；

  - 工作环境：-10℃~50℃，湿度≤90%RH；

  - 电池续航：连续工作≥8小时；

  - 配套软件：提供数据分析软件，支持Windows系统，具备报告生成功能。

5.交付时间：合同签订后30日内完成供货、安装及调试。

6.质保期：≥2年，免费提供定期维护及远程技术支持。

二、供应商资质要求

1.基本条件：

- 中华人民共和国境内注册的独立法人，具备生产或销售资质，不接受联合体报价。

- 提供近三年同类设备销售合同≥2份（单份金额≥60万元）。

2.信誉要求：

- 无“信用中国”“中国执行信息公开网”等平台的失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

3.税务要求：

- 开具增值税专用发票。

三、采购流程

1.报名方式：

- 时间：2025年8月22日-8月29日

- 方式：通过电子邮件发送营业执照及资质证明扫描件。

接收邮箱：zzd1109@163.com

联系人：张昭冬  13514307190

2.响应文件递交：

- 截止时间：2025年8月30日14:00前

- 内容：采用询价方式：报价单（含分项明细）、业绩证明、售后服务承诺书等，加盖公章提供扫描件。

接收邮箱: zzd1109@163.com

联系人: 张昭冬  13514307190

3.评审标准：

由采购小组根据根据经销方报价、产品性能、售后服务等方面综合分析，待公司大宗商品采购会讨论后决定最终供应商。

4.合同签订：公示结束后5个工作日内签订，明确违约责任及验收标准。

四、付款方式

付款：合同签订后、设备安装调试合格后支付100%。

五、售后服务条款

1. 提供操作培训≥2次，确保使用人员熟练掌握设备操作及数据分析。

2. 质保期内免费更换非人为损坏的零部件，响应时间≤24小时。

采购联系人：张昭冬

联系电话：13514307190