**大孔径全方位高清孔内电视成像仪采购公告**

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，工程物探公司拟采购大孔径全方位高清孔内电视成像仪1套，用于湖北通山、福建木兰、浙江庆元、浙江青田、江西柯城等抽水蓄能第三方物探检测，为确保采购过程公开、公平、公正，现面向社会公开征招大孔径全方位高清孔内电视成像仪厂家进行询比价谈判。

采购单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司工程物探公司

发布日期： 2025年9月15日

一、采购内容及技术要求

1. 设备名称：大孔径全方位高清孔内电视成像仪

2. 数量：1台

3.预算：≤45万元（含税、运输、安装调试等全费用）

4.技术参数要求：

| **类别** | **技术参数** | **要求** |
| --- | --- | --- |
| **成像系统** | **传感器类型** | 全画幅或更大靶面CMOS传感器 |
|  | **有效像素** | ≥ 4500万像素 |
|  | **视频分辨率** | 支持8K (7680×4320) 及以上分辨率采集 |
|  | **帧率** | 8K下不低于60fps，4K下不低于120fps |
|  | **动态范围** | ≥ 15档（宽动态模式下达16档以上） |
|  | **基础感光度** | ISO 800及以上，扩展ISO能力强大 |
|  | **色彩深度** | 10bit 4:2:2 及以上，支持RAW格式内录或外录 |
| **镜头系统** | **孔径（光圈）** | **最大光圈 ≥ F2.8**（需提供权威机构检测报告） |
|  | **焦距** | 覆盖超广角焦段（例如：等效全画幅14mm-16mm或更广 |

5.交付时间：合同签订后30日内完成供货、安装及调试。

6.质保期：≥2年，免费提供定期维护及远程技术支持。

二、供应商资质要求

1.基本条件：

- 中华人民共和国境内注册的独立法人，具备生产或销售资质，不接受联合体报价。

- 提供近三年同类设备销售合同≥2份（单份金额≥40万元）。

2.信誉要求：

- 无“信用中国”“中国执行信息公开网”等平台的失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

3.税务要求：

- 开具增值税专用发票。

三、采购流程

1.报名方式：

- 时间：2025年9月15日-9月19日

- 方式：通过电子邮件发送营业执照及资质证明扫描件。

接收邮箱：[zzd1109@163.com](mailto:zzd1109@163.com)

联系人：张昭冬 13514307190

2.响应文件递交：

- 截止时间：2025年9月20日14:00前

- 内容：采用询价方式：报价单（含分项明细）、业绩证明、售后服务承诺书等，加盖公章提供扫描件。

接收邮箱: [zzd1109@163.com](mailto:zzd1109@163.com)

联系人: 张昭冬 13514307190

3.评审标准：

由采购小组根据根据经销方报价、产品性能、售后服务等方面综合分析，决定最终供应商。

4.合同签订：公示结束后5个工作日内签订，明确违约责任及验收标准。

四、付款方式

付款：合同签订后、设备安装调试合格后支付100%。

五、售后服务条款

1. 提供操作培训≥2次，确保使用人员熟练掌握设备操作及数据分析。

2. 保修期: 整机免费保修期不低于 贰年（24个月），响应时间≤24小时。保修期内，所有非人为损坏的零部件免费维修或更换。

3. 软件升级: 保修期内提供免费软件升级服务。

采购联系人：张昭冬

联系电话：13514307190