葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程施工项目劳务部分询比价的公告

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程施工项目劳务部分进行询比价采购。

- 采购内容

葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程位于辽宁省辽阳市弓长岭区，本项目为葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程施工项目劳务部分，为完成附件中的工程量提供辅助人员。

工期：签订合同后30天内完成。

注：本合同为总价承包合同，报价为含税报价。

- 供应商资质要求

- 中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

(2)“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

- 报名及响应文件递交

报名时间：自采购公告发布日起，至第5日16:00 截止 。

报名方式：通过电子邮件方式发送响应文件报名，过期无效。

响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩、授权书及联系方式、技术方案、培训、售后服务承诺等，逐页加盖公章提供扫描件。

接收邮箱：981490947@qq.com

- 评审

由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、技术方案、培训、售后服务等方面综合评审，确定供应商。

- 联系方式

联系人：张泽强，联系电话：0431-80770106 /15662161710

附件：报价清单。

附件：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 发射端设备及平台安装 | 辅助完成发射端密封段、点光源、保护罩等设备及观测平台安装 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 接收端设备及平台安装 | 辅助完成接收端密封段、接收端保护罩、接收幕、坐标仪等设备及观测平台安装 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | 波纹管安装 | 波纹管安装、紧固 | 个 | 59 |  |  |
| 1.4 | 波纹管保护罩安装 | 波纹管保护罩安装、紧固 | 个 | 59 |  |  |
| 1.5 | 管道支垫安装 | 辅助管道支垫安装 | 套 | 100 |  |  |
| 1.6 | 测点墩、发射端观测墩、接收端观测墩插筋 | 现场钻孔、插筋 | 个 | 124 |  |  |
| 1.7 | 测点箱及固定底板安装 | 测点箱、固定底板搬运、安装 | 套 | 28 |  |  |
| 1.8 | 通信电缆铺设连接 | 通信电缆敷设 | 米 | 800 |  |  |
| 1.9 | 电源电缆铺设连接 | 电源电缆铺设 | 米 | 800 |  |  |
| 1.10 | 遥控真空控制柜安装 | 辅助遥控真空控制柜安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1.11 | 采集机柜安装 | 辅助采集机柜安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1.12 | 真空泵安装 | 辅助真空泵安装 | 个 | 2 |  |  |
| 1.13 | 电磁阀门安装 | 辅助电磁阀门安装 | 个 | 2 |  |  |
| 1.14 | 循环水系统安装 | 循环水管路熔接 | 套 | 1 |  |  |
| 1.15 | 抽真空管路安装 | 抽真空管路焊接 | 套 | 1 |  |  |
| 1.16 | 排气管路安装 | 排气管路连接安装 | 套 | 1 |  |  |
| 1.17 | 真空仪表安装 | 辅助电接点压力表、真空压力表、麦氏真空计等真空仪表安装 | 套 | 1 |  |  |
| 1.18 | 隔膜阀安装 | 辅助隔膜阀安装 | 个 | 3 |  |  |
| 1.19 | 自动排水控制器安装 | 辅助自动排水控制器安装 | 套 | 2 |  |  |
| 1.20 | 除湿机安装 | 辅助除湿机安装 | 个 | 2 |  |  |
| 1.21 | 加热器安装 | 辅助加热器安装 | 个 | 5 |  |  |
| 1.22 | 潜水泵安装 | 辅助潜水泵安装 | 个 | 4 |  |  |
| 1.23 | 双标设备安装 | 辅助双标设备安装 | 套 | 1 |  |  |
| 1.24 | 激光管安装 | 辅助激光管安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1.25 | 激光管电源安装 | 辅助激光管电源安装 | 个 | 2 |  |  |
| 1.26 | 测点控制模块安装 | 辅助测点控制模块安装 | 个 | 28 |  |  |
| 1.27 | 波带板安装 | 辅助波带板安装 | 个 | 28 |  |  |
| 1.28 | 波带板支架安装 | 辅助波带板支架安装 | 个 | 28 |  |  |
| 1.29 | 接近开关安装 | 辅助接近开关安装 | 个 | 28 |  |  |
| 1.30 | 接收端观测室内配电箱装配及安装 | 辅助接收端观测室内配电箱装配及安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1.31 | 发射端观测室内配电箱装配及安装 | 辅助发射端观测室内配电箱装配及安装 | 个 | 1 |  |  |
| 1.32 | 接收端观测室内电源通讯线预埋走线 | 接收端观测室内电源通讯线预埋走线 | 项 | 1 |  |  |
| 1.33 | 发射端观测室内电源通讯线预埋走线 | 发射端观测室内电源通讯线预埋走线 | 项 | 1 |  |  |
| 1.34 | 设备防雷接地 | 防雷接地装置敷设沟槽开挖、回填 | 项 | 1 |  |  |
| 1.35 | 真空激光安装高程测量 | 辅助进行高程测量 | 次 | 2 |  |  |
| 1.36 | 真空激光安装轴线测量 | 辅助进行轴线测量 | 次 | 2 |  |  |
| 1.37 | 真空激光系统高程调节 | 辅助调节管道高程 | 项 | 1 |  |  |
| 1.38 | 真空激光系统轴线调节 | 辅助调节管道轴线 | 项 | 1 |  |  |
| 1.39 | 真空激光系统保压检测及漏气点处理 | 辅助进行保压检测 | 项 | 1 |  |  |
| 1.40 | 测点坑盖板安装 | 测点坑盖板安装 | 个 | 28 |  |  |
| 1.41 | 管道沟盖板安装 | 管道沟盖板安装 | 项 | 1 |  |  |
| 1.42 | 测点坑排水处理 | 测点坑排水 | 个 | 28 |  |  |
| 1.43 | 真空激光系统标识牌安装 | 标识牌安装 | 个 | 40 |  |  |
| 1.44 | 管道吊环孔 | 管道吊环孔 | 个 | 45 |  |  |
| 1.45 | 管道预制梁孔扩孔 | 管道预制梁孔扩孔 | 处 | 10 |  |  |
| 1.46 | 管道沟清理 | 清理管道沟及垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |