山西垣曲抽水蓄能电站上水库西侧库岸勘探平洞内现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价比选

# 一、项目名称

山西垣曲抽水蓄能电站上水库西侧库岸勘探平洞内现场原位岩体试验辅助工作劳务分包。

# 二、工作内容

（1）试验段洞室危险处进行简易支护，进洞前专人进行排险；

（2）设备物资准备、装箱；

（3）试点制备：试验段场地清理、浮渣出除、松动带开挖、试点加工、试点废渣出运、试点和反力座浇筑及模板拆卸；

（4）工地内部运输：设备物资内部搬运、砂石骨料准备及搬运；

（5）设备安装：试点设备、试点动力和照明安装；

（6）试验辅助（油泵加压、仪表读数）；

（7）试验设备拆除、试验场地清理、仪器设备保养等工作。

# 三、结构面试件加工质量要求

乙方需严格按照以下质量标准开展试件加工工作，确保满足现场原位试验的技术要求：

去除表面松动、起鼓的岩体后，根据实际情况，选择加工试点的位置。对试验点采用专用切割机加工。加工后的岩体（试体）平面尺寸不小于60cm×60cm，试体与周围岩体之间间距不小于30cm。包封后试体几何尺寸为：长×宽×高＝70cm×70cm×45cm。混凝土浇筑过程中采用振捣器振捣，确保试体包封的混凝土密实。

- 试件加工进度要求

本项目所有岩体试验辅助工作（含试件加工、试验配合、收尾清理等全部内容），以甲方正式通知开工之日起算，乙方需在45日历天内完成全部工作任务。若甲方根据现场施工进度调整工期要求，乙方需无条件配合，合理调配人力、物力资源，确保按期完工。

- 质量验收要求

试件加工质量需严格符合本说明第三条“试件加工质量要求”的全部条款，甲方将按相关标准及规范进行全过程质量检查与验收；乙方需全程配合甲方开展现场试验测试工作；所有工作内容需经甲方验收合格后方可办理结算手续。

# 六、工程量及费用说明

本次为计件单价询价，含税基准价如表1所示。

表1 试验点含税基准价

| 序号 | 试验项目 | 试验数量（点） | 试验点基准价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩体结构面抗剪试验 | 24 | 8323 | 199752 |
| 2 | 合计 |  |  | 199752 |

本项目拦标价为199752.00元，超过拦标价的投标人报价无效。

# 七、分包模式

1.分包为承包模式，各单位结合工程概况介绍及自身实际情况进行报价。

2.乙方需向甲方提供增值税专用发票。

3.各单位需提供报营业执照扫描件、施工劳务资质证书扫描件、供方调查表（格式见附件一）及《山西垣曲抽水蓄能电站上水库西侧库岸勘探平洞内现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价表》一份（附件二）。

# 八、联系方式

联系人:徐新川

电  话:18584321253

地  址:吉林省长春市建设街377号

附件1：《山西垣曲抽水蓄能电站上水库西侧库岸勘探平洞内现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价比选表》

附件一：

# 供 方 调 查 表（施工类）

# （施工、劳务分包）

# NIDR-QESW-B12-D03c-2024                                      科研字   年   号

| 供方名称 (加盖公章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
| 企业所有者 | □国有 □股份制 □民营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量、环境和职业健康安全管理标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表由供方填写，本公司存档。

附件二：

《山西垣曲抽水蓄能电站上水库西侧库岸勘探平洞内现场原位岩体试验辅助工作劳务分包询价比选表》

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 试验基准价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验项目 |  | 数量（点） | 基准价（元） |  | 折扣系数 | 折扣后单价（元） |  | 小计（元） |
| 结构面抗剪（断）试验 |  | 24 | 8323 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.各报价方请结合提供的基准价及自身实际情况进行折扣系数报价；

2.最终承包单价为基准价乘以折扣系数，承包单价为含税单价。