附件1 试验设施采购报价清单

| 总部试验室操作台、通风系统、气路等试验设施 采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 合价(元) |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 操作台 |  |  |  | 详见表1-1 |  |  |
| 2 | 通风系统 |  |  |  | 详见表1-2 |  |  |
| 3 | 气路 |  |  |  | 详见表1-3 |  |  |
| 总计含税金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：上述价格费用包含13%增值税专用发票、安装及各类运杂费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1                  操作台采购报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 操作台长度（m） | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （人民币） | （人民币） |  |
| 沥青试验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青混合料热稳定试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向抽气罩 | 直径75mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 沥青混合料制备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*1000*800mm | 台 | 1 | 1.5 |  |  | 全钢材质，陶瓷板台面 |
| 混凝土冻融试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备罩 | 2650*1100*1350mm | 套 | 1 |  |  |  | 全钢结构，内部隔音棉，带防雨帽 |
| 天平室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*600*800mm | 台 | 2 |  |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面中间大理石台面 |
| 胶凝材料室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢水槽 | 588*461*228mm | 套 | 1 |  |  |  | #304不锈钢材质，一体成型 |
| 2 | 不锈钢沉淀池 | 630*450*370mm | 套 | 1 |  |  |  | #304不锈钢材质，一体成型 |
| 混凝土试验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土力学试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1200*500*1800mm | 台 | 2 |  |  |  | 全钢，中型称重200KG |
| 混凝土热学试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动边台 | 1000*750*800mm | 台 | 1 | 1 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面，带四个移动轮，其中两个带刹车 |
| 材料试验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收发室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木边台 | 1750*500*800mm | 台 | 1 | 1.75 |  |  | 钢木结构，实芯理化板台面 |
| 2 | 钢木边台 | 2000*500*800mm | 台 | 1 | 2 |  |  | 钢木结构，实芯理化板台面 |
| 3 | 插座线盒 | 10A10孔 | 套 | 4 |  |  |  | 钢制 |
| 金属材料加工室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4100*700*800mm | 台 | 1 | 4.1 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面，右带水 |
| 2 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 3 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 插座线盒 | 10A10孔 | 套 | 3 |  |  |  | 钢制 |
| 混凝土抗冲耐磨试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 850*700*800mm | 台 | 1 | 0.85 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 2 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 3 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 高低温试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2800*500*800mm | 台 | 1 | 2.8 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 混凝土无损检测试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1200*600*1800mm | 台 | 3 |  |  |  | 全钢，中型称重200KG |
| 金属结构理化分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 转角台 | 950*950*800mm | 台 | 1 | 0.95 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 金属结构外检试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽台 | 850*700*800mm | 台 | 1 | 0.85 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 3 | 转角台 | 950*950*800mm | 台 | 1 | 0.95 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 4 | 转右边台 | 4350*700*800mm | 台 | 1 | 4.35 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 岩基化分楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学分析 综合试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4000*750*800mm | 台 | 1 | 4 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 2 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 3 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 原子吸收罩 | 1500*750mm | 套 | 1 |  |  |  | 不锈钢材质 |
| 7 | 万向抽气罩 | 最细75 | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 8 | 插座线盒 | 6孔防尘 | 套 | 6 |  |  |  | 钢制 |
| 化学分析 酸碱滴定室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废液暂存柜 | 900*600*890mm | 台 | 1 |  |  |  | 全钢材质 |
| 化学分析 水泥水化热试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1100*500*600mm | 台 | 1 | 1.1 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 化学分析 库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1500*600*2000mm | 台 | 3 |  |  |  | 全钢，中型称重200KG |
| 有机材料试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3500*750*800mm | 台 | 1 | 3.5 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 2 | 边台 | 5400*750*800mm | 台 | 1 | 5.4 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 3 | 中央台 | 4000*1500*800mm | 台 | 1 | 4 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 4 | 电脑桌 | 1200*600*750mm | 台 | 1 |  |  |  | 30*30方钢框架，三聚氰胺板桌面 |
| 5 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 6 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 插座线盒 | 6孔防尘 | 套 | 15 |  |  |  | 钢制 |
| 10 | 电脑桌 | 1000*600*750mm | 台 | 1 |  |  |  | 30*30方钢框架，三聚氰胺板桌面 |
| 11 | 钢化玻璃 | 4000*1500mm | 套 | 1 |  |  |  | 10mm厚钢化玻璃 |
| 12 | 货架 | 1200*500*1800mm | 台 | 1 |  |  |  | 全钢，中型称重200KG |
| 修补材料试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3360*750*800mm | 台 | 1 | 3.36 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 2 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 3 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 金属力学试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1400*500*600mm | 台 |  | 1.4 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 3 | 边台 | 2440*750*800mm | 台 | 1 | 2.44 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 4 | 边台 | 800*750*800mm | 台 | 1 | 0.8 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 6 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 7 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 货架 | 900*600*1800mm | 台 | 4 |  |  |  | 全钢，中型称重200KG |
| 土工合成材料及纤维试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 8800*750*800mm | 台 | 1 | 8.8 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 2 | 中央台 | 3000*3000*800mm | 台 | 1 | 3 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 3 | 天平台 | 900*600*800mm | 台 | 1 |  |  |  | 全钢材质 |
| 4 | 电脑桌 | 1200*600*750mm | 台 | 3 |  |  |  | 30*30方钢框架，三聚氰胺板桌面 |
| 5 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 6 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 插座线盒 | 6孔防尘 | 套 | 21 |  |  |  | 钢制 |
| 10 | 钢化玻璃 | 3000*3000mm | 套 | 1 |  |  |  | 10mm厚钢化玻璃 |
| 细粒土物理力学室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500*750*800mm | 台 | 1 | 1.5 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 2 | 边台 | 4450*750*800mm | 台 | 1 | 4.45 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800mm | 台 | 1 | 1 |  |  | 全钢材质，空柜式，实芯理化板台面 |
| 4 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 5 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 试剂柜 | 900*450*1800mm | 套 | 1 |  |  |  | 全钢结构 |
| 冻土和冰冻试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP水槽 | 550*450*310mm | 套 | 1 |  |  |  | PP材质 |
| 2 | 三联水嘴 | 加厚铜制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 洗眼器 | 单口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 粗粒土力学试验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000*600*400mm | 台 | 1 | 1 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 2 | 货架 | 1200*500*1800mm | 台 | 1 |  |  |  | 全钢，中型称重200KG |
| 电气设备调试室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1800*750*800mm | 台 | 1 | 1.8 |  |  | 全钢材质，实芯理化板台面 |
| 2 | 货架 | 900*600*1800mm | 台 | 2 |  |  |  | 全钢，中型称重200KG |
| 3 | 插座线盒 | 6孔防尘 | 套 | 2 |  |  |  | 钢制 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-2            通风系统采购报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （人民币） | （人民币） |  |
| PF-1（沥青混合料热稳定试验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电加热 |  | 600*400*250mm | 套 | 1 |  |  | 18kw ptc加热器 智能温控配电箱带定时开关，含电动风阀 |
| PF-2（沥青混合料制备室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电加热 |  | 600*400*250mm | 套 | 1 |  |  | 18kw ptc加热器 智能温控配电箱带定时开关，含电动风阀 |
| PF-1（药品库） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 |  | pp材质,功率3KW，风量5100-7600m³/h | 台 | 1 |  |  | PP材质 |
| 2 | 活性炭吸附箱 |  | 1600*1200*1300mm | 套 | 1 |  |  | PP材质，活性炭颗粒 |
| 3 | 消音器 |  | φ250 | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 4 | 主控阀 |  | φ250 | 个 | 1 |  |  | 镀锌材质 |
| 5 | 电动调节阀 |  | φ250 | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 6 | PP管道 |  | φ160 | 米 | 18 |  |  | PP材质 |
| 7 | PP管道 |  | φ250 | 米 | 9 |  |  | PP材质 |
| 8 | 变径 |  | φ160-φ250 | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 9 | 90°PP弯头 |  | φ160 | 个 | 4 |  |  | PP材质 |
| 10 | 90°PP弯头 |  | φ250 | 个 | 4 |  |  | PP材质 |
| 11 | 45°PP弯头 |  | φ250 | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 12 | 三通 |  | φ160 | 个 | 7 |  |  | PP材质 |
| 13 | 软连接 |  | 加强防火 | m² | 2 |  |  | 帆布 |
| 14 | 风机电线 |  | BV3*4 | m | 15 |  |  | 纯铜材质 |
| 15 | 信号线 |  | BV3*1.5 | m | 18 |  |  | 纯铜材质 |
| 16 | 信号线 |  | BV2*1.5 | m | 23 |  |  | 纯铜材质 |
| 17 | 电箱 | / |  | 套 | 1 |  |  | 全钢材质，含启动定时器 |
| 18 | 防雨帽 | φ800 |  | 只 | 1 |  |  | PP材质 |
| PF-3（废液暂存室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | pp材质,功率1.5KW，风量3500-5000m³/h |  | 台 | 1 |  |  | PP材质 |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 1500*1000*1200mm |  | 套 | 1 |  |  | PP材质，活性炭颗粒 |
| 3 | 消音器 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 4 | 主控阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | 镀锌材质 |
| 5 | 电动调节阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 6 | PP管道 | φ250 |  | 米 | 15 |  |  | PP材质 |
| 7 | 90°PP弯头 | φ250 |  | 个 | 6 |  |  | PP材质 |
| 8 | 三通 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 9 | 散流口 | 600*600 |  | 个 | 2 |  |  | 全钢材质 |
| 10 | 软连接 | 加强防火 |  | m² | 2 |  |  | 帆布 |
| 11 | 风机电线 | BV3*4 |  | m | 30 |  |  | 纯铜材质 |
| 12 | 信号线 | BV3*1.5 |  | m | 18 |  |  | 纯铜材质 |
| 13 | 电箱 |  |  | 套 | 1 |  |  | 全钢材质，含启动定时器 |
| 14 | 防雨帽 | φ600 |  | 只 | 1 |  |  | PP材质 |
| PF-4（易制爆室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | pp材质,功率2.2KW，风量4300-6640m³/h |  | 台 | 1 |  |  | PP材质 |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 1600*1200*1300mm |  | 套 | 1 |  |  | PP材质，活性炭颗粒 |
| 3 | 消音器 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 4 | 主控阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | 镀锌材质 |
| 5 | 电动调节阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 6 | PP管道 | φ250 |  | 米 | 12 |  |  | PP材质 |
| 7 | 90°PP弯头 | φ250 |  | 个 | 10 |  |  | PP材质 |
| 8 | 45°PP弯头 | φ250 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 9 | 三通 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 10 | 散流口 | 600*600 |  | 个 | 2 |  |  | 全钢材质 |
| 11 | 软连接 | 加强防火 |  | m² | 2 |  |  | 帆布 |
| 12 | 风机电线 | BV3*4 |  | m | 35 |  |  | 纯铜材质 |
| 13 | 信号线 | BV3*1.5 |  | m | 18 |  |  | 纯铜材质 |
| 14 | 防爆电箱 |  |  | 套 | 1 |  |  | 全钢材质，含启动定时器 |
| 15 | 防雨帽 | φ800 |  | 只 | 1 |  |  | PP材质 |
| PF-5（仪器分析室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | pp材质,功率2.2KW，风量4300-6640m³/h |  | 台 | 1 |  |  | PP材质 |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 1500*1000*1200mm |  | 套 | 1 |  |  | PP材质，活性炭颗粒 |
| 3 | 消音器 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 4 | 主控阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | 镀锌材质 |
| 5 | 电动调节阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 6 | PP管道 | φ250 |  | 米 | 30 |  |  | PP材质 |
| 7 | PP管道 | φ200 |  | 米 | 6 |  |  | PP材质 |
| 8 | 90°PP弯头 | φ250 |  | 个 | 6 |  |  | PP材质 |
| 9 | 45°PP弯头 | φ250 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 10 | 90°PP弯头 | φ200 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 11 | 三通 | φ200 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 12 | 变径 | φ250-φ200 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 13 | 软连接 | 加强防火 |  | m² | 2 |  |  | 帆布 |
| 14 | 风机电线 | BV3*4 |  | m | 35 |  |  | 纯铜材质 |
| 15 | 信号线 | BV3*1.5 |  | m | 20 |  |  | 纯铜材质 |
| 16 | 信号线 | BV2*1.5 |  | m | 40 |  |  | 纯铜材质 |
| 17 | 液晶控制箱 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含液晶控制屏 |
| 18 | 防雨帽 | φ800 |  | 只 | 1 |  |  | PP材质 |
| PF-6（综合实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | pp材质,功率1.5KW，风量3500-5000m³/h |  | 台 | 1 |  |  | PP材质 |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 1500*1000*1200mm |  | 套 | 1 |  |  | PP材质，活性炭颗粒 |
| 3 | 消音器 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 4 | 主控阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | 镀锌材质 |
| 5 | 电动调节阀 | φ250 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 6 | PP管道 | φ250 |  | 米 | 12 |  |  | PP材质 |
| 7 | PP管道 | φ200 |  | 米 | 6 |  |  | PP材质 |
| 8 | 90°PP弯头 | φ250 |  | 个 | 6 |  |  | PP材质 |
| 9 | 45°PP弯头 | φ250 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 10 | 90°PP弯头 | φ200 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 11 | 三通 | φ200 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 12 | 变径 | φ250-φ200 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 13 | 软连接 | 加强防火 |  | m² | 2 |  |  | 帆布 |
| 14 | 风机电线 | BV3*4 |  | m | 20 |  |  | 纯铜材质 |
| 15 | 信号线 | BV3*1.5 |  | m | 10 |  |  | 纯铜材质 |
| 16 | 信号线 | BV2*1.5 |  | m | 25 |  |  | 纯铜材质 |
| 17 | 液晶控制箱 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含液晶控制屏 |
| 18 | 防雨帽 | φ600 |  | 只 | 1 |  |  | PP材质 |
| PF-8（有机材料试验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | φ160 |  | 台 | 1 |  |  | PP材质 |
| 2 | 风机 | φ200 |  | 台 | 1 |  |  | 全钢直排风机 |
| 3 | 管道 | φ160 |  | 米 | 3 |  |  | PP材质 |
| 4 | 90°弯头 | φ160 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 5 | 45°弯头 | φ160 |  | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 6 | 变径 | φ75变φ160 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 7 | 粉尘袋 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 排风管 |  |  | 米 | 3 |  |  | PVC材质，带钢丝 |
| 9 | 电箱 |  |  | 个 | 1 |  |  | 全钢材质，含启动器 |
| 10 | 风机电线 | BV3*4 |  | m | 10 |  |  | 纯铜材质 |
| 11 | 手动阀 | φ160 |  | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 12 | 排风罩 | 600*450mm |  | 套 | 1 |  |  | 全钢材质 |
| 13 | 墙体开孔 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅料 |  |  | 项 | 1 |  |  | 含台面开口、风机托架 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道支吊架 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 五金附件 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高空作业 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 封堵排风口 |  |  | 项 | 1 |  |  | 5个排风口 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-3                 气路采购报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （人民币） | （人民币） |  |
| 金属结构理化分析室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、气瓶间部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢高压金属软管 | Max.300 bar,进口气螺纹NTP1/4"，材质：316L 1m | 根 | 2 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢钢瓶接头 | 耐压：300bar,材质：316L，N2/Ar/He | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 双外丝 | 规格尺寸：SS316L1/4"NPT (M) -1/4"NPT(M) | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 球阀 | 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：3/8“卡套 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢MC接头（吹扫用） | 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：1/4“ | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 二、管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢BA管 | 1/4 *0.89 材质316L 级别：BA 耐压：3000PSI | 米 | 12 |  |  |  |
| 2 | 卡套弯通 | SS316L 1/4 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 铝合金管卡 | 铝合金材质1/4 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 铝合金导轨 | 30*16 | 米 | 2 |  |  |  |
|  | 三、终端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢一级减压阀 | 材质：316LSST，进口最大压力3500psi，出口压力150psi，进1/2出1/4,cv0.06流量为10m3/h，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~73℃。1只低压球阀，1只减压器，1只出口压力表以及固定面板。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢二级减压阀 | 材质：316LSST，进口最大压力10bar，出口压力1.6bar，进出气螺纹1/4"NPT(F),cv0.06流量为10m3/h，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~73℃。1只低压球阀，1只减压器，1只出口压力表以及固定面板。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢终端转接头快插6mm | 材质316L 耐压：3000PSI SS-R-OD4-根据仪器接口配置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢宝塔头6mm | 材质316L 耐压：3000PSI SS-R-OD4-根据仪器接口配置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢宝塔头8mm | 材质316L 耐压：3000PSI SS-R-OD4-根据仪器接口配置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 球阀 | 材质316L 连接方式：1/4“卡套 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 面板 | 材质316L 连接方式：1/4“卡套 | 个 | 4 |  |  |  |
| 化学分析 仪器分析室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、气瓶间部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级减压阀 | 材质：316L，进出气螺纹1/4",1只减压器，2只出口压力表 氮气 液化气 乙炔 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 减压阀接头 | 材质：316L 规格：1/4NPT-1/4“卡套 耐压：1000psi | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 双外丝 | 材质：316L 规格： 1/4外丝 耐压：1000psi | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 面板 | 304 | 个 | 3 |  |  | GB |
| 5 | 不锈钢高压金属软管 | 材质：316L 规格： 1/4内丝 耐压：1000psi | 根 | 3 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢钢瓶接头 | 材质：316L 规格：G5/8 耐压：1000psi | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢钢瓶接头 | 材质：316L 规格：乙炔 耐压：1000psi | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 阻火器 | 材质：316L 规格： 1/4内丝 耐压：1000psi | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 阻火器接头 | 材质：316L 规格：1/4NPT-1/4“卡套 耐压：1000psi | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 球阀 | 材质：316L 规格： 1/4卡套 耐压：1000psi | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 二、管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡套直接 | 材质：316L 规格：1/4焊接 耐压：1000psi | 个 | 5 |  |  |  |
| 2 | 铝合金管卡 | 铝合金材质1/4" | 个 | 16 |  |  | GB |
| 3 | 铝合金导轨 | 30*16 | 米 | 2 |  |  | GB |
|  | 三、终端部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压阀 | 材质：316L，进出气螺纹1/4",1只减压器，1只出口压力表 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 减压阀接头 | 材质：316L 规格：1/4NPT-1/4“卡套 耐压：1000psi | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 面板 | 304 | 个 | 3 |  |  | GB |
| 4 | 球阀 | 材质：316L 规格： 1/4卡套 耐压：1000psi | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢终端转接头 | 材质：316L 规格： 1/4管--1/8卡套 耐压：1000psi | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢终端转接头 | 材质：316L 规格： 1/4管--转8mm宝塔头 耐压：1000psi | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |