一、应答人须知

1、本招标最高限价360000元，超过此价格投标无效。

2、质量要求：设备精度满足现行电力及国标行业规范要求，满足所列设备清单及设备性能各项技术指标要求，见附表1。

3、时间要求：合同签订后7日内到货，15日内完成安装调试。

4、设备必须为全新设备，发现翻新设备赔偿合同额3倍。

5、投标人应响应售后服务承诺书。

6、投标报价按照招标公告设备清单要求填写相应表格，需详细说明设备设备性能、技术指标。

二、采购标准和要求

应满足招标公告及应答人须知全部要求。

三、应答文件要求

提供盖章版营业执照、供方调查表、法人身份证正反面、售后服务承诺书、设备报价清单扫描件及设备性能参数在招标公告要求时间发送邮箱1021059298@qq.com。

四、供方选择方式及理由

供方选择采用询价方式，即向多家供应商询价，综合考虑设备厂家、价格、产品质量和售后服务等因素，并响应询比有关要求，最终确定供应商。

售后服务承诺书（可自行增加/删减售后服务范围）

我公司提供优质试验仪器设备的同时，也保证其售后服务的义务。我公司承诺所售产品质保   年。

售后服务范围：

1、所售产品   年内出现质量问题（正常使用范围内），无条件更换或维修，保证所售设备为全新产品，若发现翻新设备愿赔偿甲方合同额3倍。

2、产品终身负责维修义务。

3、不承担因使用超出产品所承受的范围而造成的损坏。包括使用操作不当、人为损坏而造成的损坏。

4、不承担因自行更换配件或维修的我公司产品而造成的损坏。

5、不承担因自行移动而造成的损坏。

6、无论何种原因造成的损坏，我公司始终有义务承担维修的义务。

- 7、质保金3%，   年质保期满后，无息支付。

- 8、金属结构设备进场后，如出现锁机、系统不稳定等影响现场进度的情况，扣除3%质保金。

售后服务措施：

对于客户的咨询，应在2小时内给予答复；对于客户的维修要求，应在24小时内给予响应，并与客户协商安排好维修工作程序，以最快、最有效的工作方式使客户满意。

承诺人（盖单位章）：

法定代表人：               (签字)

年   月   日

附表1：采购设备和耗材清单及技术指标要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱分析仪 | 台 | 1 | 1、激发光源应是一个稳定的火花激发光源； 氩气的纯度不小99.995%。 - 对电极：使用直径为4mm~8mm，顶端加工成30°~120°的圆锥型钨棒或其他电极材料，其纯度应大于99%。 - 分光计：一般分光计的一级光谱线色散的倒数应小于0.6nm/mm，焦距为0.35m~1.0m，波长范围为165.0nm~410.0nm。分光计的真空度应在3 Pa以下工作，或充高纯惰性气体(该气体不吸收波长小于200 nm谱线，且纯度不低于99.999%)。 | 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》（GB/T 4336-2016） |
| 2 | 原子分光光度计 | 台 | 1 | 1、波长范围：200~1000nm；波长准确度:土2nm；波长重复性:≤lnm。 | 《钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法》 （GB/T 223.69-2008） |
| 3 | 简易型单通道TOFD扫描架 | 台 | 1 | 1、可调节探头间距，在扫查时探头夹持架保持固定间距不变动。 | / |