## 报价汇总表
报价汇总表
序号 | 名称 | 报价小计（元） | 备注
1 | 金属检测设备
2 | 超声波探头
3 | 无损检测试块
含税总价（元） |  |  | 1+2+3
增值税税率（%）
备注：以上报价为含税价，包含运费、装车费、安装调试费、培训费、保险费、售后服务、技术指导培训、质保期服务及其他相关费用等。
报价单位：
单位地址：
联 系 人：
联系电话：
日 期：

## 1. 金属检测设备报价表
金属结构检测仪器设备报价表
序号 | 设备仪器名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 数字超声波探伤仪 |  |  | 台 | 2
2 | TOFD探伤仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 按照附件一配备探头和楔块，报价时应注明设备自身配备的楔块和探头数量，超出设备本身配置的楔块和探头应在备注中标注价格明细。
3 | 磁粉探伤仪 |  |  | 台 | 2
4 | 漆膜划格器 |  |  | 个 | 1
5 | 数字式涂层测厚仪 |  |  | 个 | 1
6 | 超声波厚度仪 |  |  | 个 | 1
7 | 焊接检验尺 |  |  | 个 | 1
8 | 里氏硬度计 |  |  | 个 | 1
9 | 钢直尺 |  | 0-300mm | 个 | 1
10 | 数显卡尺 |  | 0-300mm | 个 | 1
小计（元）
报价单位：
单位地址：
联 系 人：
联系电话：
日 期：

## 2. 超声波探头报价表
超声波探头报价表
序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 双晶直探头 |  | 5MHZ，尺寸：φ10-20mm | 个 | 2
2 | 双晶直探头 |  | 5MHZ，φ30mm | 个 | 2
3 | 直探头 |  | 频率：2MHZ或2.5MHZ，尺寸φ10-20mm | 个 | 4
4 | 直探头 |  | 频率：2MHZ或2.5MHZ，尺寸φ30mm | 个 | 4
5 | 直探头 |  | 频率：5MHZ，尺寸φ10-20mm | 个 | 2
6 | 直探头 |  | 频率：5MHZ，尺寸φ30mm | 个 | 2
7 | 斜探头 |  | 5MHZ，K3，12×12mm | 个 | 2
8 | 斜探头 |  | 5MHZK2，12×12mm | 个 | 2
9 | 斜探头 |  | 2.5MHZ，K2，12×12mm | 个 | 4
10 | 斜探头 |  | 2.5MHZ，K1.5，12×12mm | 个 | 4
11 | 斜探头 |  | 2MHZ，K1，12×12mm | 个 | 3
12 | 斜探头 |  | 2MHZ，10×10mm，K3 | 个 | 2
13 | 斜探头 |  | 2.5MHZ，6×6mm，K3 | 个 | 3
14 | 斜探头 |  | 2MHZ，6×6mm，K1 | 个 | 1
15 | 斜探头 |  | 2MHZ，6×6mm，K1.5 | 个 | 1
16 | 斜探头 |  | 2MHZ，6×6mm，K3 | 个 | 2
17 | 双晶纵波斜探头 |  | 2.5MHZ，6×6mm，K2 | 个 | 2
18 | 探头线 |  |  | 个 |  |  |  | 对于双晶探头等特殊探头，如需除了Q9-Q9之外的特殊探头线，在此列出，每种规格2个探头线（如不需要特殊探头线则无需报价）
小计（元）
报价单位：
单位地址：
联 系 人：
联系电话：
日 期：

## 3. 无损检测试块报价表
无损检测试块报价表
序号 | 试块规格型号 | 单位 | 数量 | 试块生产厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | CBⅠ | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
2 | CBⅡ-1 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
3 | CBⅡ-2 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
4 | CSK-ⅠA | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
5 | RB-2 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
6 | CSK-ⅡA-1 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
7 | CSK-ⅡA-2 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
8 | SSRB-Ⅰ-1，试块材料为奥氏体不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
9 | SSRB-Ⅱ-1，试块材料为奥氏体不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
10 | SSRB-Ⅱ-2，试块材料为奥氏体不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
11 | DL-1，4号试块，试块材质为奥氏体不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
12 | 磁粉检测用提升力试块，45N | 个 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
13 | 磁粉检测标准试片 （1）A1型，包括7/50、15/50、30/50、15/100、30/100、60/100。 （2）C型，包括8/50、15/50。 （3）D型，包括7/50、15/50。 （4）M1型，包括7/50、15/50、30/50。 以上规格试片每个规格1个。 | 套 | 1 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
14 | 渗透检测用镀铬试块（B型试块） | 个 | 2 |  |  |  | 具有出厂合格证书、检测报告等。
小计（元）
报价单位：
单位地址：
联 系 人：
联系电话：
日 期：