## 合同发票
中水东北公司靖宇抽蓄电站第三方土建试验室试验仪器设备采购报价清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 | 备注
1 | 水泥净浆搅拌机（ISO法） | NJ-160H | 台 | 1
2 | 水泥胶砂搅拌机（ISO法） | JJ-20H | 台 | 1
3 | 水泥胶砂振实台（ISO法） | ZS-20H | 台 | 1
4 | 电液式水泥抗压抗折试验机 | HYE-300 | 台 | 1
5 | 水泥抗压夹具 | ISO | 套 | 1
6 | 水泥标准稠度凝结时间测定仪 | 0-70mm | 台 | 1
7 | 水泥雷氏夹膨胀测定仪 | LD-50 | 台 | 1
8 | 水泥沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1
9 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150B | 台 | 1
10 | 水泥标准负压筛 | 0.08mm | 台 | 1
11 | 数显勃氏透气比表面积仪 | FBT-9A | 台 | 1
12 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 台 | 1
13 | 箱式电阻炉 | SX-2.5-10 | 台 | 1
14 | 李氏比重瓶 | 0~250ml | 台 | 4
15 | 数显游标卡尺 | 0~300mm | 台 | 1
16 | 针片状规准仪 | 5~40mm | 台 | 1
17 | 压碎指标测定仪 | 钢制 | 台 | 1
18 | 集料坚固性测定仪 | RC-2024 | 台 | 1
19 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1
20 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3 | 台 | 1
21 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3 | 台 | 1
22 | 强制式混凝土搅拌机 | HJW-100 | 台 | 1
23 | 混凝土振动台 | 1m2 | 台 | 1
24 | 混凝土坍落度测定仪 | 300mm | 台 | 1
25 | 混凝土含气量测试仪 | CA-3 | 台 | 1
26 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000S | 台 | 1
27 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1
28 | 混凝土冻融机 | KDR-V3S | 台 | 1
29 | 钢筋打痕机 | BJ-II | 台 | 1
30 | 混凝土抗渗仪 | HP-40 | 台 | 1
31 | 砂浆稠度仪 | SC145 | 台 | 1
32 | 混凝土抗弯拉试验装置 | / | 台 | 1
33 | 砼标准养护室自动控制仪 | 80立 FHBS-80 | 台 | 1
34 | 混凝土切石机 | DQ-4 | 台 | 1
35 | 伺服万能材料试验机 | WAW-1000B | 台 | 1
36 | 钢筋反向弯曲试验机 | GW-40F | 套 | 1
37 | 钢直尺 | 0~1000mm | 把 | 1
38 | 钢直尺 | 0~500mm | 把 | 1
39 | 多功能电动击实仪 | BKJ-3 | 台 | 1
40 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075-9.5 | 套 | 1
41 | 新标准方孔石子筛 | 2.36-95 | 套 | 1
42 | 自动控制压力试验机 | HYE-2000 | 台 | 1
43 | 水泥净浆量水器 | 170ml | 台 | 1
44 | 水泥胶砂量水器 | 225ml | 台 | 1
45 | 轻型动力触探仪 | 轻型 | 台 | 1
46 | 灌砂筒 | Φ150mm | 个 | 1
47 | 静水天平 | 5000g/0.01g | 台 | 1
48 | 电子天平 | 100g/0.1mg | 台 | 1
49 | 电子台秤 | 30kg/1g | 台 | 1
50 | 电子秤 | 0~100kg | 台 | 1
51 | 电子天平 | 3000g/0.01g | 台 | 1
52 | 回弹仪 | HT225-CS | 部 | 2
53 | 金属容量筒 | 1~30L | 部 | 1
54 | 水泥标准负压筛 | 0.045方孔 | 个 | 1
55 | 雷氏夹 | / | 个 | 4
56 | 混凝土抗冻试模 | 100*100*400 | 个 | 9
57 | ISO标准砂 | 中级砂（蓝袋） | 袋 | 1
58 | ISO标准砂 | 黄袋（16小袋） | 袋 | 2
59 | 沸煮箱防护罩 | / | 个 | 1
60 | 土壤筛 | / | 套 | 1
61 | 抬筛 | 80、60、40、20 | 个 | 10
62 | 干缩养护箱 | GS-35 | 台 | 1
63 | 重型动力触探仪 | 63.5kg | 套 | 1
64 | 回弹仪率定钢砧 | 16kg | 台 | 1
65 | 烘 箱 | 101-4 | 台 | 1
66 | 可程式恒温恒湿试验箱 | / | 台 | 1
67 | 静态应力应变测试分析系统 | DH3816N | 套 | 1
68 | 钻孔取芯机 | HF-2型 | 台 | 1
69 | GFRP 型筋双剪测试装置 | GFRP 型 | 套 | 1
70 | 钢绞线夹具 | 40—48 | 套 | 1
71 | 氯离子测定仪 | / | 台 | 1
72 | 楔负载夹具 | 10-32 | 套 | 1
73 | 钢管弯曲机 | GGW-60A | 台 | 1
74 | 压力传感器 | 200T | 套 | 1
75 | 恒温恒湿控制器系统 | / | 套 | 1
76 | 高低温水浴试验箱 | / | 套 | 1
77 | 低温试验箱 | SPX-50B | 套 | 1
78 | 新标准灌砂法密度试验仪 | JW-3 | 台 | 1
79 | 锚杆拉拔仪 | MR-30 | 台 | 1
80 | 振荡器 | / | 台 | 1
合计