附件1：采购设备清单及技术指标要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传 感器 | 只 | 30 | - 精度：0.1%； - 采样频率：1000次/s； - 量程：20kPa； - 输出信号：数字量输出； - 出线方式：PIN5航空头/USB； - 安装接口：M10*1.5； - 压力类型：表压、绝压。 |  |
| 2 | 压力传 感器 | 只 | 6 | - 精度：0.1%； - 采样频率：1000次/s； - 量程：50kPa； - 输出信号：数字量输出； - 出线方式：PIN5航空头/USB； - 安装接口：M10*1.5； - 压力类型：表压、绝压。 |  |
| 3 | 集线器 | 台 | 1 | RS485协议/RS232/USB接口/以太网。 |  |
| 4 | 测试分析软件 | 套 | 1 | 自动获取传感器量程、编号等参数，时域波形、FFT、实时监测/数据回放存储等。 |  |