附件1：采购设备清单及技术指标要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双吸泵 | 台 | 3 | - 额定扬程：13m～16m； - 额定流量：750m3/h～800m3/h； - 配套电机功率小于50kw； - 电机能效：二级及以上； - 介质类型：常温清水； - 进口口径：DN350； - 出口口径：DN200； - 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。 | 配反法兰及紧固件 |
| 2 | 双吸泵 | 台 | 2 | - 额定扬程：13m～16m； - 额定流量：700m3/h～750m3/h； - 配套电机功率小于50kw； - 电机能效：二级及以上； - 介质类型：常温清水； - 进口口径：DN300； - 出口口径：DN300； - 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。 | 配反法兰及紧固件 |
| 3 | 双吸泵 | 台 | 1 | - 额定扬程：13m～16m； - 额定流量：500m3/h～550m3/h； - 配套电机功率小于35kw； - 电机能效：二级及以上； - 介质类型：常温清水； - 进口口径：DN250； - 出口口径：DN200； - 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。 | 配反法兰及紧固件 |
| 4 | 双吸泵 | 台 | 1 | - 额定扬程：13m～16m； - 额定流量：250m3/h～300m3/h； - 配套电机功率小于20kw； - 电机能效：二级及以上； - 介质类型：常温清水； - 进口口径：DN200； - 出口口径：DN150； - 工况要求：在额定工况下连续稳定运行，无振动、空化。 | 配反法兰及紧固件 |
| 5 | 控制柜 | 套 | 1 | 软起，一控三（序号1中3台双吸泵） |  |
| 6 | 控制柜 | 套 | 1 | 软起，一控二（序号2中1台+序号3） |  |
| 7 | 控制柜 | 套 | 1 | 软起，一控二（序号2中1台+序号4） |  |